【报价文件格式】

报价文件

项目编号：                     
项目名称：                     
供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

一、报价声明……………………………………………………
二、报价函………………………………………………………
报价表………………………………………………………

三、资格证明文件………………………………………………
一  报价声明
四川济通工程试验检测有限公司：
经研究，我方决定参加项目编号为               的四川济通工程试验检测有限公司                        的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：
1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份。
3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求。
4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。
5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。
7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。
8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：
法定代表人或授权代理人签字：
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
供应商单位全称（公章）

年   月   日
二  报价函
致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的         （项目名称）（项目编号：）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

	序号
	仪器名称
	生产厂家
	规格型号
	量程或规格
	精度
	数量
	最高单价限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）

	1
	电子天平
	上海友声衡器有限公司
	BS-30KA
	200g～30kg
	1g
	1
	300
	
	

	2
	电子天平
	上海友声
	BS-30KA
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	3
	电子天平
	上海友声
	BS-30KA
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	4
	电子天平
	上海友声
	BS-30KA
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	5
	电子天平
	上海浦春计量仪器有限公司
	JSB30-1
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	6
	电子天平
	上海浦春计量仪器有限公司
	JSB30-1
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	7
	电子天平
	上海浦春计量仪器有限公司
	JSB30-1
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	8
	电子天平
	华志（福建）电子科技有限公司
	HZQ-A10
	10kg
	0.1g
	1
	300
	
	

	9
	电子天平
	启东友铭衡器有限公司
	BH-30
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	10
	电子天平
	启东友铭衡器有限公司
	BH-30
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	11
	电子天平
	启东友铭衡器有限公司
	BH-30
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	12
	野外承载板试验仪
	江苏省沭阳县市政仪器有限公司
	油压表式
	10t
	U=1.2%，k=2
	1
	600
	
	

	13
	指针式摆式摩擦系数测定仪
	宿迁市中科鑫机械有限公司
	ZB-III
	/
	/
	1
	400
	
	

	14
	数显温度计
	上海天一仪表厂
	DTM-491
	(-50～200)℃
	1.0级
	1
	40
	
	

	15
	探地雷达
	青岛中电众益智能科技发展有限公司
	GER-10
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	/
	1
	6000
	
	

	16
	静载荷测试仪（百分表）
	武汉中岩科技有限公司
	RSM-JCIV
	/
	/
	1
	2000
	
	

	17
	静载荷测试仪
	武汉中岩科技有限公司
	RSM-JCIV
	位移：(0～50)mm
	误差±1.3%
	1
	2000
	
	

	18
	静载荷测试仪
	武汉中岩科技股份有限公司
	RSM-JC5(A)
	0-70MPa/0-100000kN
	0.25%FS/0.5%FS
	1
	5000
	
	

	19
	路面回弹弯沉测定仪（贝克梁）
	南云建筑仪器厂
	JZC-G5400
	/
	±1mm
	1
	400
	
	

	20
	路面回弹弯沉测定仪（贝克曼梁）
	南京公路工程仪器厂
	5.4m
	总长5400mm，支点至 前测点长3600mm
	/
	1
	400
	
	

	21
	路面回弹弯沉测定仪（贝克曼梁）
	南京公路工程仪器厂
	5.4m
	总长5400mm，支点至 前测点长3600mm
	/
	1
	400
	
	

	22
	路面回弹弯沉测定仪（贝克曼梁）
	南京公路工程仪器厂
	5.4m
	总长5400mm，支点至 前测点长3600mm
	/
	1
	400
	
	

	23
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	24
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	25
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	26
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	27
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	28
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	29
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm曼
	1
	40
	
	

	30
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	31
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	32
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	33
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	34
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	35
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	36
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	37
	车载多点落锤式弯沉仪
	江苏苏科畅联科技有限公司
	JSTRI-FWD-2000/VM
	5个点
	±2%
	1
	400
	
	

	38
	落锤式弯沉仪
	南京熙赢测控技术有限公司
	SHN-FWD-MV
	9个点
	
	1
	400
	
	

	39
	路面构造深度仪
	北京路达兴业仪器有限公司
	PS-1
	/
	/
	1
	200
	
	

	40
	电动铺砂仪
	江苏省沭阳县市政工程仪器厂
	LD-138
	/
	/
	1
	400
	
	

	41
	单轮式横向力系数检测车
	唐山市宏远专用汽车有限公司
	THY5163TLJH
	/
	/
	1
	800
	
	

	42
	渗水试验仪
	河北路建工程材料有限公司
	HDSS-Ⅲ
	/
	/
	1
	400
	
	

	43
	沥青路面渗水系数测定仪
	绍兴市中测试验仪器有限公司
	HDSS-Ⅱ
	/
	/
	1
	200
	
	

	44
	铟钢水准标尺（铟钢尺）
	苏州一光仪器有限公司
	2m条码尺
	/
	/
	1
	400
	
	

	45
	电子水准仪
	苏州一光仪器有限公司
	EL 03
	(1.8～110 )m
	  D≤10m       <±10 mm；10m<D≤50m    ±0.1%×D mm；D>50m         ±0.15%×D mm
	1
	400
	
	

	46
	塔尺
	盐城精烨
	5m
	5m
	
	1
	100
	
	

	47
	坡度尺
	南方建筑仪器厂
	JZC-B2
	/
	/
	1
	200
	
	

	48
	坡度尺
	南方建筑仪器厂
	JZC-B2
	/
	/
	1
	200
	
	

	49
	坡度尺
	南方建筑仪器厂
	JZC-B2
	/
	/
	1
	200
	
	

	50
	建筑工程质量检测器
	南方建筑仪器厂
	JZC-D型
	2000*55*25
	0.5mm
	1
	150
	
	

	51
	建筑工程质量检测器
	南方建筑仪器厂
	JZC-D型
	2000*55*25
	0.5mm
	1
	150
	
	

	52
	数字胎压计
	松沙显亮电子（深圳）有限公司
	/
	5-99psi/0.35-6.80bar/35-680kpa/0.4-7.00kg/cm2
	 +/-（1%+4LSD）
	1
	400
	
	

	53
	胎压计
	
	（0~1800）kPa
	
	
	1
	400
	
	

	54
	钢卷尺
	长城精工
	GW-566-5W
	5m*16mm
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	55
	钢卷尺
	拓森
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	56
	钢卷尺
	拓森
	50m
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	57
	钢卷尺
	拓森
	50m
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	58
	钢卷尺
	拓森
	50m
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	59
	钢卷尺
	拓森
	50m
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	60
	纤维卷尺
	长城牌
	GWF-5009
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	61
	纤维卷尺
	长城牌
	GWF-5009
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	62
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	63
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	64
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	65
	钢卷尺
	长城精工
	JGW-308-1
	30*12.5mm
	Ⅱ级
	1
	50
	
	

	66
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	67
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	68
	钢卷尺
	长城精工
	JGW-508-1
	50*12.5mm
	Ⅱ级
	1
	50
	
	

	69
	钢卷尺
	拓森
	50m
	50m
	最小刻度1mm
	1
	120
	
	

	70
	钢卷尺
	拓森
	10m
	10m
	最小刻度1mm
	1
	50
	
	

	71
	钢卷尺
	拓森
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	72
	钢卷尺
	拓森
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	73
	钢卷尺
	拓森
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	74
	钢卷尺
	拓森
	5m
	5m
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	75
	路面横断面尺
	北京泰达骏业试验仪器有限公司
	TDHD-Ⅰ型
	0.5-3.8m可调
	/
	1
	400
	
	

	76
	深度游标卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.05mm
	1
	70
	
	

	77
	钢直尺
	长城牌
	600mm
	两用最小刻度
	0.5mm/1mm
	1
	20
	
	

	78
	钢直尺
	长城牌
	600mm
	两用最小刻度
	0.5mm/1mm
	1
	20
	
	

	79
	钢直尺
	拓森
	600mm
	600*27*1mm
	两用最小刻度0.5mm/1mm
	1
	20
	
	

	80
	钢直尺
	拓森
	600mm
	600*27*1mm
	两用最小刻度0.5mm/1mm
	1
	20
	
	

	81
	钢直尺
	拓森
	600mm
	600*27*1mm
	两用最小刻度0.5mm/1mm
	1
	20
	
	

	82
	八轮连续式平整度仪
	/
	LXBP-7
	/
	/
	1
	400
	
	

	83
	数显深弓架壁厚千分尺
	青量
	（0-25）mm 0.001mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	84
	数显深弓架壁厚千分尺
	青量
	（0-25）mm 0.001mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	85
	高强砼回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC1-A
	/
	/
	1
	100
	
	

	86
	高强砼回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC1-A
	/
	/
	1
	100
	
	

	87
	混凝土回弹仪
	matest
	C380
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	88
	混凝土回弹仪
	山东乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	89
	混凝土回弹仪
	山东乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	90
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	
	
	1
	100
	
	

	91
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	/
	/
	1
	100
	
	

	92
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	/
	/
	1
	100
	
	

	93
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	/
	/
	1
	100
	
	

	94
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	/
	/
	1
	100
	
	

	95
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	/
	/
	1
	100
	
	

	96
	数显回弹仪
	山东省乐陵回弹仪厂
	ZC3-D
	/
	/
	1
	100
	
	

	97
	数显回弹仪
	山东省乐陵回弹仪厂
	ZC3-D
	/
	/
	1
	100
	
	

	98
	数显回弹仪
	山东省乐陵回弹仪厂
	ZC3-D
	/
	/
	1
	100
	
	

	99
	数显回弹仪
	山东省乐陵回弹仪厂
	ZC3=E
	/
	/
	1
	100
	
	

	100
	数显回弹仪
	山东省乐陵回弹仪厂
	ZC3=E
	/
	/
	1
	100
	
	

	101
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S280
	/
	/
	1
	100
	
	

	102
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S280
	/
	/
	1
	100
	
	

	103
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S280
	/
	/
	1
	100
	
	

	104
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S280
	/
	/
	1
	100
	
	

	105
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U510
	声时测读范围：0-600000μs
	声时精度0.05μs;接收灵敏度≤30μV;增益精度0.5dB
	1
	800
	
	

	106
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-U5200(单发双收）
	动态范围：154dB;测量误差：≤1dB
	Z增益调整精度0.5dB
	1
	800
	
	

	107
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-U5200(单发双收）
	动态范围：154dB;测量误差：≤1dB
	Z增益调整精度0.5dB
	1
	800
	
	

	108
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-U510
	声时测读范围：0-600000μs
	/
	1
	800
	
	

	109
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-U510
	声时测读范围：0-600000μs
	/
	1
	800
	
	

	110
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-U510
	声时测读范围：0-600000μs
	/
	1
	800
	
	

	111
	碳化深度测量仪
	山东乐陵市回弹仪厂
	TH-A
	深度12mm
	0.25mm
	1
	400
	
	

	112
	碳化深度测量仪
	山东乐陵市回弹仪厂
	TH-A
	深度12mm
	0.25mm
	1
	400
	
	

	113
	钢筋检测仪
	Proceq SA
	Profometer 630AI
	/
	/
	1
	500
	
	

	114
	钢筋检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-R660
	/
	/
	1
	500
	
	

	115
	钢筋检测仪
	HILTI
	PS300
	/
	/
	1
	500
	
	

	116
	钢筋检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-R660
	(2～200)mm
	±1mm
	1
	500
	
	

	117
	钢筋检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-R660
	(2～200)mm
	±1mm
	1
	500
	
	

	118
	钢筋检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-R660
	(2～200)mm
	±1mm
	1
	500
	
	

	119
	钢筋检测仪
	Proceq SA
	Profometer 630AI
	
	
	1
	500
	
	

	120
	标准校验钢砧
	北京智博联科技股份有限公司
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	121
	标准校验钢砧
	北京智博联科技股份有限公司
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	122
	GNSS接收机(GPS)
	北京合众思状科技股份有限公司
	G970Ⅱ
	/
	  D≤10m       <±10 mm；10m<D≤50m    ±0.1%×D mm；D>50m         ±0.15%×D mm
	1
	1500
	
	

	123
	手持式激光测距仪
	常州诺米电子科技有限公司
	MD50
	/
	/
	1
	500
	
	

	124
	超声波测深仪
	广州南方测绘仪器有限公司
	SDE-28S+
	0.3-600m
	±1cm±0.1%
	1
	300
	
	

	125
	千斤顶（电动油泵）
	柳州瑞桥机械有限公司
	YCW300B（ZB4-500）
	300T
	Urel=2.0*10-2，k=2
	1
	1500
	
	

	126
	千斤顶（手动油泵）
	柳州瑞桥机械有限公司
	YD100-200
	100T
	
	1
	500
	
	

	127
	空心千斤顶（双作用）
	泰州市长江机具厂
	RRH-10C3
	100t
	/
	1
	500
	
	

	128
	静力触探仪
	如皋市原野勘察机械厂
	CLD-3
	(-2～12.5)mV
	力：Urel=0.3% k=2；长度：U=0.02mm；角度U=0.5°，k=2
	1
	400
	
	

	129
	静力触探仪
	如皋市原野勘察机械厂
	2Y-3E
	额定贯入力：30KN，起拨力：50KN，贯入速度：1.2m/min，起拨速度：3.0m/min
	/
	1
	400
	
	

	130
	轻型触探仪
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	轻型动力
	10Kg
	U=0.02kg，k=2
	1
	400
	
	

	131
	重型触探仪
	天津路达试验仪器厂
	重型动力
	63.5Kg
	U=0.02kg，k=2
	1
	400
	
	

	132
	带启杆器轻型触探仪
	北京路达兴业仪器有限公司
	轻型N10
	锤重10kg±10g；落距500mm；最大贯入深度4000mm
	/
	1
	400
	
	

	133
	轻型触探仪
	河北昌吉仪器有限公司
	10kg
	10kg
	/
	1
	400
	
	

	134
	轻型触探仪
	河北昌吉仪器有限公司
	10kg
	10kg
	/
	1
	400
	
	

	135
	重型触探仪
	天津市建仪试验仪器厂
	63.5kg
	63.5kg
	/
	1
	400
	
	

	136
	重型触探仪
	天津市建仪试验仪器厂
	63.5kg
	63.5kg
	/
	1
	400
	
	

	137
	重型触探仪
	天津市建仪试验仪器厂
	63.5kg
	63.5kg
	/
	1
	400
	
	

	138
	基桩多跨孔超声波自动循测仪
	武汉中岩科技有限公司
	RSM-SY7(W)
	频带宽度：1-500kHz
	声幅：≤3%；声时：≤0.5%
	1
	1000
	
	

	139
	多通道超声测桩仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U5700
	声时范围:±1677700μs;动态范围:154dB;频带宽度:(2-500)kHz
	声时精度:0.05μs;接收灵敏度:≤10μV
	1
	1000
	
	

	140
	基桩超声波CT成像测试仪
	武汉中岩科技有限公司
	RSM-SY8
	频带宽度：1-500kHz
	声幅：≤3%；声时：≤0.5%
	1
	1000
	
	

	141
	多通道超声测桩仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U5700
	声时范围:±1677700μs;动态范围:154dB;频带宽度:(2-500)kHz
	声时精度:0.05μs;接收灵敏度:≤10μV
	1
	1000
	
	

	142
	基桩动测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-P8100
	10Hz～10kHz
	≤3%
	1
	600
	
	

	143
	标准贯入仪
	河北路建工程材料有限公司
	KG635
	锤重63.5kg，落距76cm
	/
	1
	600
	
	

	144
	标准贯入仪
	北京路工建仪器科技有限公司
	63.5KG
	/
	/
	1
	600
	
	

	145
	平板载荷测试仪（百分表）
	成都中科智创科技有限公司
	K-30型
	/
	/
	2
	400
	
	

	146
	平板载荷测试仪（K30承压板）
	成都中科智创科技有限公司
	K-30型
	加载范围0-6t,压力测试范围0-20MPa,位移测试范围0-10mm
	U=0.02mm，0.4%，k=2
	1
	400
	
	

	147
	动力触探仪
	成都中科智创科技有限公司
	KG120型(超重型）
	穿心锤重120Kg(配3根6m探杆)
	/
	1
	400
	
	

	148
	标准贯入仪
	
	63.5Kg
	/
	/
	1
	600
	
	

	149
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	150
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	151
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	152
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	153
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	154
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	155
	游标直径尺（精密π尺）
	成都精博直径精密测量研究所
	Φ（50-300）mm
	Φ（50-300）mm
	/
	1
	240
	
	

	156
	塞尺
	温州南方
	（1.00-15.00）mm
	（1.00-15.00）mm
	/
	1
	80
	
	

	157
	塞尺
	温州建筑仪器厂
	（1.00-15.00）mm
	（1.00-15.00）mm
	/
	1
	80
	
	

	158
	塞尺
	温州建筑仪器厂
	（1.00-15.00）mm
	（1.00-15.00）mm
	/
	1
	80
	
	

	159
	塞尺
	温州建筑仪器厂
	（1.00-15.00）mm
	（1.00-15.00）mm
	/
	1
	80
	
	

	160
	钢结构防火涂料测厚仪
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	CEC24-90
	0-150mm
	0.01mm
	1
	400
	
	

	161
	锚杆拉拔仪
	济南朗睿检测技术有限公司
	LR-30T
	30T
	/
	1
	500
	
	

	162
	锚杆拉拔仪
	济南朗睿检测技术有限公司
	LR-10T
	（0-100）kN
	/
	1
	400
	
	

	163
	智能微型锚杆拉拔仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-L5
	千斤顶：0-5t
	
	1
	400
	
	

	164
	机械圆头千分尺
	/
	（0-25）mm
	（0-25）mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	165
	机械圆头千分尺
	/
	（0-25）mm
	（0-25）mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	166
	机械圆头千分尺
	/
	/
	/
	/
	1
	70
	
	

	167
	涂层测厚仪（磁性法）
	北京时代瑞光科技有限公司
	TT2600
	所配F1测头：磁性方式测量范围0-1250μm
	低限分辨率0.1μm
	1
	300
	
	

	168
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb230
	所配F1测头：磁性方式测量范围0-1250μm
	低限分辨率0.1μm
	1
	300
	
	

	169
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb230
	所配F1测头：磁性方式测量范围0-1250μm
	低限分辨率0.1μm
	1
	300
	
	

	170
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb230
	所配F1测头：磁性方式测量范围0-1250μm
	低限分辨率0.1μm
	1
	300
	
	

	171
	标线涂层厚度测试仪
	北京爱瑞通交通科技发展有限责任公司
	STT-950
	/
	/
	1
	400
	
	

	172
	标线厚度测定仪
	北京中测建仪科技有限公司
	LHBH-950
	/
	/
	1
	400
	
	

	173
	数字路面标线测厚仪
	瑞士Zehntner
	ZMM5000
	12.7mm
	0.01mm
	1
	400
	
	

	174
	工程检测尺
	温州南方
	（3000×55×25）mm
	±14/3000mm
	0.5mm
	1
	120
	
	

	175
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	600mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	176
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	600mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	177
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	1000mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	178
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	500mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	179
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	500mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	180
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	500mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	181
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	600mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	182
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	600mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	183
	水平尺
	宁波长城精工实业有限公司
	600mm
	/
	/
	1
	70
	
	

	184
	反光标识检测仪
	北京京衢科技有限责任公司
	RP-R03
	0～2000(cd/lx/m2)
	/
	1
	400
	
	

	185
	钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪
	四川升拓检测技术股份有限公司
	EDMA-I（标准型）
	/
	/
	1
	800
	
	

	186
	电子壁厚千分尺
	青量
	（0-25）mm
	25mm
	0.001mm
	1
	100
	
	

	187
	电子壁厚千分尺
	青量
	（0-25）mm
	25mm
	0.001mm
	1
	100
	
	

	188
	全站仪
	Leica
	TZ08 1″R500
	/
	1″
	1
	1500
	
	

	189
	超声波明渠流量计
	南京祥德瑞电器科技有限公司
	VWMM-500
	≤0.2mm
	/
	1
	1040
	
	

	190
	扬压力计
	任丘市京联测斜仪厂
	VVPD-4
	0-0.2MPa，测线长度2m
	
	1
	400
	
	

	191
	振弦式渗压计
	任丘市京联测斜仪厂
	VWP-4
	0-0.5MPa，测量长度2m
	
	1
	400
	
	

	192
	超声波成孔成槽质量检测仪
	武汉中岩科技有限公司
	RSM-HGT(B)
	300～4000mm
	0.2%F·S
	1
	1000
	
	

	193
	土壤筛
	绍兴市公路仪器设备有限公司
	(0.075-60)mm
	(0.075-60)mm
	U=5μm，k=2
	1
	500
	
	

	194
	震击式标准振筛机
	浙江英松设备有限公司
	ZBSX 92A
	筛子直径：ø200-ø300mm
	震击147次/分，筛摇动221次/分
	1
	400
	
	

	195
	震击式标准振筛机
	上虞市东关五金仪器机械厂
	ZBSX 92A型
	筛子直径：ø200-ø300mm
	震击147次/分，筛摇动221次/分
	1
	400
	
	

	196
	震击式标准振筛机
	上虞飞达试验仪器有限公司
	ZBSX-92A
	/
	/
	1
	400
	
	

	197
	震击式标准振筛机
	上虞飞达试验仪器有限公司
	ZBSX-92A
	/
	/
	1
	400
	
	

	198
	电子天平
	上海友声衡器有限公司
	BS-30KA
	0.2kg～30kg
	1g
	1
	300
	
	

	199
	电子天平
	上海友声衡器有限公司
	BS-30KA
	100g～15KG
	0.5g
	1
	300
	
	

	200
	电子天平
	上海浦春计量仪器有限公司
	JY2002
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	201
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	TP-A2000
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	202
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	TP-A2000
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	203
	电子天平
	余姚市金诺天平仪器有限公司
	TD
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	204
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZY-B5000
	0～5000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	205
	电子天平
	启东友铭衡器有限公司
	BH-15
	5g～15kg
	0.5g
	1
	300
	
	

	206
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	TP-A2000
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	207
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	TP-A2000
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	208
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	TP-A2000
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	209
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZQ-A10
	0～10000g
	0.1g
	1
	300
	
	

	210
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZT-A+200
	0～200g
	0.001g
	1
	430
	
	

	211
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZQ-A15
	0～15kg
15-30kg
	0.1g
0.5g
	1
	300
	
	

	212
	电子台秤
	上海浦春计量仪器有限公司
	TCS-100
	100kg
	5g
	1
	180
	
	

	213
	电子天平
	华志（福建）电子科技有限公司
	TP-A2000
	2kg
	0.01g
	1
	300
	
	

	214
	电子计重秤
	上海浦春计量仪器有限公司
	JSB30-1
	30kg
	1g
	1
	77
	
	

	215
	电子计重秤
	上海浦春计量仪器有限公司
	JSB30-1
	30kg
	1g
	1
	77
	
	

	216
	静水天平
	华志（福建）电子科技有限公司
	HZQ-A15
	15kg
	0.1g
	1
	300
	
	

	217
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZT-A+200
	0～2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	218
	电子天平
	上海友声
	BS-30KA
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	219
	电子天平
	上海友声
	BS-30KA
	30kg
	1g
	1
	300
	
	

	220
	电子天平
	余姚市金诺天平仪器有限公司
	JT2003A
	0～200g
	0.001g
	1
	430
	
	

	221
	电子天平
	余姚市金诺天平仪器有限公司
	TD10000
	0-10000g
	0.1
	1
	300
	
	

	222
	电热鼓风恒温干燥箱
	赛普斯天宇实验设备（成都）有限责任公司
	TH-07-250
	20℃-250℃（300℃）
	±1℃
	1
	1000
	
	

	223
	电脑土壤液塑限联合测定仪
	天津宏宇试验仪器制造有限公司
	TYS-3
	量程≥25mm、砝码重24±0.1g、误差：＜0.05mm、锥角30°±0.2°
	最小分度：0.01mm；
	1
	400
	
	

	224
	电脑土壤液塑限联合测定仪
	天津宏宇试验仪器制造有限公司
	TYS-3
	量程≥25mm、砝码重24±0.1g、误差：＜0.05mm、锥角30°±0.2°
	最小分度：0.01mm；
	1
	400
	
	

	225
	多功能电动击实仪
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	DZY-Ⅲ
	设定锤击次数:0-99次
	30次/分±1次
	1
	400
	
	

	226
	多功能电动击实仪
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	DZY-Ⅲ
	/
	/
	1
	400
	
	

	227
	多功能电动击实仪（国标）
	成都市成鑫元科技有限公司
	BKJ-Ⅲ
	锤重4.5kg、落距457mm、锤底直径51mm、筒直径152mm高116mm
	/
	1
	400
	
	

	228
	粗粒土电动击实仪
	北京世纪诚达试验仪器制造有限公司
	XB-CSK
	/
	/
	1
	400
	
	

	229
	多功能电动击实仪
	北京世纪诚达试验仪器制造有限公司
	CSK-Ⅵ
	锤击速度:37-39次/分
	/
	1
	400
	
	

	230
	路面材料强度试验仪
	南京宁曦土壤仪器有限公司
	MQS-2
	最大荷载:100KN;最大位移:200mm
	±1%
	1
	800
	
	

	231
	土壤比重瓶
	/
	100ml
	100ml
	U=0.2ml，k=2
	6
	100
	
	

	232
	土壤回弹模量测定仪
	中崇科学仪器浙江公司
	MH-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	233
	振动压实仪
	天津东正测控技术发展有限公司
	DZ-08
	/
	/
	1
	400
	
	

	234
	表面振动压实仪
	北京天畅通达仪器有限公司
	BZYS4212
	/
	/
	1
	400
	
	

	235
	表面振动压实仪
	北京天畅通达仪器有限公司
	BZYS4212
	/
	/
	1
	400
	
	

	236
	岩石三轴试验机
	成都东华卓越科技有限公司
	YSSZ-50
	/
	/
	1
	1800
	
	

	237
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	（0-10）mm
	/
	/
	1
	40
	
	

	238
	百分表 
	成量
	（0-10）mm
	(0-10)mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	239
	百分表 
	成量
	（0-10）mm
	/
	/
	1
	40
	
	

	240
	百分表 
	成都成量工具集团有限公司
	（0-10）mm
	/
	/
	1
	40
	
	

	241
	全自动气压固结仪（中压）
	南京宁曦土壤仪器有限公司
	GZQ-1型
	检校的16个百分表
	/
	1
	200
	
	

	242
	应变控制式直剪仪
	南京宁曦土壤仪器有限公司
	ZJ型
	1.2kN
	检校的4个测力环：A4470、A4195、A4197、A4257
	1
	1600
	
	

	243
	渗透仪
	南京宁曦土壤仪器有限公司
	TST-55型
	/
	/
	1
	400
	
	

	244
	渗透仪
	南京宁曦土壤仪器有限公司
	TST-70型
	/
	/
	1
	400
	
	

	245
	应变控制式三轴仪
	南京土壤仪器厂有限公司
	TSZ-2
	0.001-1.6mm/min
	最小分度：0.1ml
	1
	1500
	
	

	246
	应变控制式无侧限压力仪（百分表）
	南京南土仪器设备有限公司
	（0-30）mm
	最大测力：
0.6KN
	/
	1
	800
	
	

	247
	应变控制式无侧限压力仪
	南京南土仪器设备有限公司
	YYW-2
	最大测力：
0.6KN
	1.0级
	1
	800
	
	

	248
	变水头渗透仪
	南京南土仪器设备有限公司
	TST-55
	ϕ61.8mm*40mm
	/
	1
	400
	
	

	249
	常水头渗透仪
	南京南土仪器设备有限公司
	TST-70
	100mm
	±o.o4mm
	1
	400
	
	

	250
	土壤附着力试验仪
	南京南土仪器设备有限公司
	TRF-20
	最大力值：20N，2kg
	±1%
	1
	400
	
	

	251
	休止角测定仪
	南京南土仪器设备有限公司
	QR-1
	320*320*325mm
	/
	1
	200
	
	

	252
	粗粒土垂直渗透变形仪
	天津市美特斯试验机厂
	DLY-1A
	流量：0.25L-L/min；压力：10000N
	/
	1
	800
	
	

	253
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	254
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	255
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	256
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	257
	百分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-10mm
	0-10mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	258
	千分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-1mm
	0-1mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	259
	千分表
	汉中万目仪电有限责任公司
	0-1mm
	0-1mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	260
	钢直尺
	亲和测定
	300mm/0.5mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	261
	标准筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	0.1mm
	0.1mm
	0.1mm
	1
	100
	
	

	262
	不锈钢洗筛
	绍兴市上虞区张兴纱筛厂
	直径100mm，孔径0.075mm
	直径100mm，孔径0.075mm
	直径100mm，孔径0.075mm
	1
	100
	
	

	263
	碎石针状规准仪
	上虞市建清五金仪器厂
	/
	/
	U=0.07mm，k=2
	1
	200
	
	

	264
	碎石片状规准仪
	上虞市建清五金仪器厂
	/
	/
	U=0.07mm，k=2
	1
	200
	
	

	265
	针状规准仪（水利）
	绍兴市上虞探矿仪器厂
	/
	
	
	1
	200
	
	

	266
	片状规准仪（水利）
	绍兴市上虞探矿仪器厂
	/
	
	
	1
	200
	
	

	267
	游标卡尺
	成都成量工具集团有限公司
	（0-300）mm
	/
	0.02mm
	1
	70
	
	

	268
	微机控制恒加荷速率压力试验机
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	CXAW-2000
	0-2000KN
	Ⅰ级
	1
	800
	
	

	269
	液压式压力试验机
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	CXYE-2000C
	0-2000KN
	Ⅰ级
	1
	1000
	
	

	270
	洛杉矶磨耗仪
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	MH-Ⅲ
	/
	/
	1
	400
	
	

	271
	加速磨光机
	沭阳县高速公路仪器有限公司
	JM-Ⅲ
	/
	/
	1
	400
	
	

	272
	数字式摆式摩擦系数测定仪
	江苏威拓公路养护设备有限公司
	BM-X5
	/
	/
	1
	400
	
	

	273
	细集料砂当量试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0334
	/
	/
	1
	400
	
	

	274
	细集料棱角性试验仪
	上虞市探矿仪器厂
	BE-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	275
	细集料流动时间测定仪
	中崇科检测仪器浙江公司
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	276
	叶轮搅拌器
	上海双捷实验设备有限公司
	DJ-YJ
	/
	/
	1
	400
	
	

	277
	石粉含量测定仪
	成都中科智创科技有限公司
	NSF-1
	(400-600)转/min
	最大600转/min±60转、最小400转/min±40转
	1
	400
	
	

	278
	砼收缩膨胀仪
	浙江省上虞市探矿仪器厂
	HSP-540
	/
	/
	1
	400
	
	

	279
	测力环
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	7.5KN
	/
	/
	1
	400
	
	

	280
	测力环
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	100KN
	/
	/
	1
	400
	
	

	281
	测力环
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	30KN
	/
	/
	1
	400
	
	

	282
	全自动碱骨料试验箱
	北京数智意隆仪器有限公司
	JKS
	控温范围：室温～100℃（可调）
	控温：±0.2℃;控时：±1min
	1
	800
	
	

	283
	全自动碱骨料试验箱
	北京数智意隆仪器有限公司
	JKS
	控温范围：室温～100℃（可调）
	控温：±0.2℃;控时：±1min
	1
	800
	
	

	284
	分样筛
	上虞市道墟鸣鸣五金仪器厂
	1.7mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	285
	新标准方孔砂石筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5mm
	0.075-9.5mm
	U=4μm，k=2
	1
	100
	
	

	286
	新标准方孔砂石筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5mm
	0.075-9.5mm
	/
	1
	100
	
	

	287
	新标准方孔石子筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53、63、75、90mm
	0.075-90mm
	U=3μm，k=2
	1
	100
	
	

	288
	新标准方孔石子筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53、63、75、90mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	289
	砖用卡尺
	浙江
	ZK-1
	-15～+30mm       45～247mm
	0.1mm0.5mm
	1
	70
	
	

	290
	集料软弱颗粒试验仪
	成都市成鑫元科技有限公司
	JW-1
	最大载荷：1000N
	1N
	1
	600
	
	

	291
	碱骨料流动度测定仪
	天津市路达建筑仪器有限公司
	NLD-4
	10次/6S
	落距10mm±0.2mm
	1
	400
	
	

	292
	机械游标卡尺（双外爪）
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0-300mm
	0-300mm（数显）
	0.02mm、0.05mm
	1
	70
	
	

	293
	集料坚固性试验仪
	成都市成鑫元科技有限公司
	JGY-3型
	0℃～100℃(可调)
	/
	1
	400
	
	

	294
	超逊径筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	4mm、17mm、23mm、33mm、47mm、67mm、93mm、120mm、140mm、175mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	295
	铁路道砟金属网筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	63mm、56mm、45mm、40mm、35.5mm、25、20mm、16mm、10mm、7.1mm、5mm、3.16mm、2.5mm、1.7mm、1mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	296
	人工砂片状颗粒含量筛
	                                        
	3个（0.8×15、1.6×15、3.2×20）
	3个（0.8×15、1.6×15、3.2×20）
	/
	3
	100
	
	

	297
	粗骨料不规则颗粒含量筛
	绍兴市博锐试验仪器有限公司
	5个（3.6×30、6.4×40、8.8×40、11.4×50、14.5×50）
	5个（3.6×30、6.4×40、8.8×40、11.4×50、14.5×50）
	/
	5
	100
	
	

	298
	钢直尺
	鲁光
	500mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	299
	电动砂当量测定仪
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	SD-Ⅱ
	（180±2）次/min
	±2次/min
	1
	400
	
	

	300
	真空试验装置
	成都瑞杰公路仪器有限公司
	TSZR-2
	/
	/
	1
	400
	
	

	301
	真空饱和装置
	天津市路达建筑仪器有限公司
	ZK-270型
	功率150W,表真空度0-0.1ZMPa
	/
	1
	400
	
	

	302
	岩石煮沸水槽
	北京申克伟杰仪器设备有限公司
	ys-4
	最高温度100℃，容积60L
	/
	1
	400
	
	

	303
	水泥净浆搅拌机
	无锡市建工试验仪器设备有限公司
	NJ-160
	公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min
	公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min
	1
	400
	
	

	304
	水泥净浆搅拌机
	无锡建仪仪器机械有限公司
	NJ-160A
	公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min
	公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min
	1
	400
	
	

	305
	标准养护箱
	上虞市道墟杨勇仪器厂
	/
	/
	U=0.02mm，k=2
	1
	600
	
	

	306
	标准法维卡仪（水泥稠度凝结测定仪）
	无锡建仪仪器机械有限公司
	/
	/
	U=0.02mm，k=2
	1
	400
	
	

	307
	沸煮箱
	无锡市锡仪建材仪器厂
	FZ-31A
	室温-100℃
	升温时间(20℃升至100℃)：30±5min;横沸时间：3h±5min
	1
	300
	
	

	308
	水泥胶砂搅拌机
	无锡市锡仪仪器机械有限公司
	JJ-5
	自转:低140r/min;高285r/min
	慢:±5r/min;快:±10r/min
	1
	400
	
	

	309
	水泥胶砂搅拌机
	无锡建仪仪器机械有限公司
	JJ-5
	自转:低140r/min;高285r/min
	慢:±5r/min;快:±10r/min
	1
	400
	
	

	310
	水泥胶砂搅拌机
	天津市路达建筑仪器有限公司、
	JJ-20H
	自转:低140r/min;高285r/min
公转：低62.5r/min;高125r/min
	慢:±1r/min;快:±1r/min
	1
	400
	
	

	311
	水泥胶砂振实台 
	无锡建仪仪器机械有限公司
	ZS-15
	频率:60次/60秒
	落距:15mm±0.3mm;频率:60次/60秒±2秒
	1
	400
	
	

	312
	水泥胶砂振实台 
	天津市路达建筑仪器有限公司
	ZS-20
	频率:60次/（60±2）秒
振幅：15m±0.3mm
	频率:60次/（60±2）秒
振幅：15m±0.3mm
	1
	400
	
	

	313
	恒温恒湿试验箱
	成都市成鑫元科技有限公司
	HBY-40
	温度：20±1℃湿度：96%±2%
	温度：20±1℃湿度：96%±2%
	1
	600
	
	

	314
	恒温水养护箱
	北京申克伟杰仪器设备有限公司
	HBY-64型
	180*320*75mm*64只
	±1℃
	1
	400
	
	

	315
	电动抗折机
	沈阳精密天平仪器有限公司
	KIJ-300-1
	小型
	
	1
	600
	
	

	316
	微机控制压力试验机
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	CXYAW-300S
	抗压10-300KN    抗折1-10KN
	1.0级
	1
	1600
	
	

	317
	水泥胶砂流动度测定仪
	上海光地仪器设备有限公司
	NLD-3
	振动次数：25次
	振动落距：10mm±0.2mm
	1
	400
	
	

	318
	雷氏夹测定仪
	上海康路仪器设备有限公司
	LD-50
	2.5mm
	0.5mm
	1
	400
	
	

	319
	标准筛
	上虞市道墟港亚公路建材仪器厂
	0.9mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	320
	自由泌水率和膨胀率实验容器
	河北铭宇机械设备有限公司
	/
	/
	/
	2
	200
	
	

	321
	胶砂加水器
	天玻
	170mL
	110~170mL
	/
	1
	200
	
	

	322
	混凝土标准养护室控制仪
	成都市成鑫元科技有限公司
	YHS-160W型
	恒定温度20℃±1℃,恒定湿度≥95%RH
	±0.5℃，±25RH
	1
	800
	
	

	323
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	沈阳市建工试验仪器厂
	HJW-30-60型
	48转/分
	/
	1
	400
	
	

	324
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	无锡华锡建材试验仪器有限公司
	HJW-30/60
	/
	/
	1
	400
	
	

	325
	砼振动台
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	HCZT-Ⅱ
	震幅0.3～0.6mm、震频50Hz
	Urel=6%，k=2
	1
	400
	
	

	326
	混凝土振动台
	天津路达试验仪器有限公司
	HZJ-A
	1000*1000mm
	/
	1
	400
	
	

	327
	微机控制电液伺服万能试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WAW-1000型
	0-1000KN
	0.5级
	1
	1200
	
	

	328
	砼坍落度筒
	/
	/
	/
	U=0.3mm，k=2
	1
	100
	
	

	329
	砼含气量测定仪
	美国FORNEY
	LA-316
	0.1MPa
	±0.2%.
	1
	400
	
	

	330
	数显砼贯入阻力仪
	浙江辰鑫机械设备有限公司
	SGO-1200
	最大贯入力：1200N
	±10N
	1
	600
	
	

	331
	数显砼贯入阻力仪（含试样筒）
	沧州路锋科技有限公司
	HG1000S
	最大贯入力：1200N
	±10N
	1
	600
	
	

	332
	混凝土抗渗仪
	天津市建仪试验仪器厂
	HP-4.0型
	（0-4）MPa
	+0.3FS
	1
	400
	
	

	333
	混凝土抗渗仪
	天津市建仪试验仪器厂
	HP-4.0型
	（0-4）MPa
	+0.3FS
	1
	400
	
	

	334
	混凝土抗渗仪
	天津市建仪试验仪器厂
	HP-4.0型
	（0-4）MPa
	+0.3FS
	1
	400
	
	

	335
	自动加压混凝土抗渗仪
	成都中科智创科技有限公司
	HP-4.0
	/
	/
	1
	400
	
	

	336
	混凝土抗渗仪
	天津建筑仪器厂
	HP-4.0型
	最大工作压力4MPa
	/
	1
	400
	
	

	337
	混凝土抗渗仪
	天津建筑仪器厂
	HP-4.0型
	最大工作压力4MPa
	/
	1
	400
	
	

	338
	混凝土抗渗仪
	天津市建仪试验仪器厂
	HP-4.0型
	（0-4）MPa
	+0.3FS
	1
	400
	
	

	339
	混凝土抗渗仪
	天津市建仪试验仪器厂
	HP-4.0型
	（0-4）MPa
	+0.3FS
	1
	400
	
	

	340
	冻融试验机
	北京数智意隆仪器有限公司
	KDR-V3
	(-22℃～﹢22)℃
	U=0.5℃，k=2
	1
	400
	
	

	341
	混凝土耐磨性试验机
	无锡建仪仪器机械有限公司
	TMS-04
	/
	/
	1
	400
	
	

	342
	卧轴式砂浆搅拌机
	上海英松工矿设备仪器有限公司
	SJZ15型
	50r/min
	Urel=2%，k=2
	1
	400
	
	

	343
	砂浆稠度仪
	无锡市建仪仪器机械有限公司
	SC-145
	沉入深度0～14.5cm;沉入体积0～229.3cm³
	1mm
	1
	400
	
	

	344
	砂浆分层度测定仪
	无锡建仪仪器机械有限公司
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	345
	比长仪
	上虞市探矿仪器厂
	354
	0-1mm
	0.001mm
	1
	300
	
	

	346
	比长仪
	天津市北辰建筑仪器有限公司
	ISOBY-160
	158-161mm
	0.001mm
	1
	300
	
	

	347
	千分表
	桂林五顺量具制造有限公司
	0-12.7mm
	0-12.7mm
	0.001
	1
	40
	
	

	348
	千分表
	桂林五顺量具制造有限公司
	0-12.7mm
	0-12.7mm
	0.001
	1
	40
	
	

	349
	千分表
	成量成都工具集团有限公司
	0-1mm
	0-1mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	350
	千分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-1mm
	0-1mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	351
	电子台秤
	上海友声衡器有限公司
	TCS-100
	0.1kg~100kg
	0.005kg
	1
	180
	
	

	352
	砼压力泌水仪
	浙江上虞市申克试验仪器厂
	SY-2
	/
	/
	1
	400
	
	

	353
	万能角尺
	哈尔滨量具刃具集团有限责任公司
	0°-320°
	（0-320）°/2′
	示值误差≤±2´
	1
	70
	
	

	354
	万能角度尺
	上海量刃工具有限公司
	0°-320°
	（0-320）°/2′
	示值误差≤±2´
	1
	70
	
	

	355
	混凝土氯离子电通量测定仪
	北京数智意隆仪器有限公司
	DTL-6T
	电流(0-500)mA
	输出电压:60.0±0.1V,输出电流:±1%
	1
	400
	
	

	356
	游标高度卡尺
	成都成量工具集团有限公司
	(0-500)mm
	(0-500)mm/0.02mm
	/
	1
	70
	
	

	357
	线纹钢直角尺
	宁波长城精工实业有限公司
	GWS-30A
	/
	/
	1
	50
	
	

	358
	砂浆凝结时间测定仪
	天津市建仪试验仪器厂
	ZKS-100
	0-100N
	1%N
	1
	400
	
	

	359
	混凝土氯离子扩散系数测定仪
	北京数智意隆仪器有限公司
	RCM-6TY
	/
	电压:±0.1V，电流:±0.1mA
	1
	400
	
	

	360
	压力泌水率仪
	上虞市路通公路仪器有限公司
	SJ-I
	压力表0-1MPa
	U=0.013mmMPa，k=2
	1
	400
	
	

	361
	坍落度扩展度流动仪
	天津市津杨建筑仪器厂
	/
	/
	5mm
	1
	400
	
	

	362
	自密实混凝土坍落扩展度仪
	北京鹏昊仪器有限公司
	ZMS-T型
	/
	/
	1
	200
	
	

	363
	砂浆抗渗仪
	北京申克伟业试验仪器有限公司
	SS-15
	最大工作压力1.47MPa
	/
	1
	400
	
	

	364
	立式砂浆收缩膨胀率测定仪（砂浆收缩仪）
	天津市路达建筑仪器有限公司
	SP-175
	L=176±0.02mm
	/
	1
	400
	
	

	365
	灌浆竖向膨胀率测定仪（膨胀率试验仪）
	天津市路达建筑仪器有限公司
	GJY-1000型
	百分表量程0-10mm
	/
	1
	400
	
	

	366
	自密实J环流动障碍高差仪
	北京金鼎恒业仪器设备有限公司
	ZMS-J型
	/
	/
	1
	200
	
	

	367
	自密实混凝土U型箱
	北京金鼎恒业仪器设备有限公司
	U型
	U型
	/
	1
	200
	
	

	368
	自密实检测桶
	四川鑫路达试验仪器设备有限公司
	ZMS-100型
	/
	/
	1
	200
	
	

	369
	自密实盛料器
	四川路业通试验仪器有限公司
	/
	/
	/
	1
	200
	
	

	370
	工业恒温恒湿机
	北京申克伟杰仪器设备有限公司
	JWHF-3型
	/
	/
	1
	600
	
	

	371
	角度测量装置
	/
	0-360°
	
	1°
	1
	200
	
	

	372
	数显砂浆凝结时间测定仪
	北京申克路业仪器有限公司
	ZSK-100型
	0-100N
	1%N
	1
	400
	
	

	373
	千分表
	桂林市代尔量具有限公司
	0-12.7mm
	0-12.7mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	374
	干缩试验箱
	天津宏宇试验仪器制造有限公司
	GS-2
	10~50℃
	±0.5℃
	1
	400
	
	

	375
	电热干燥箱
	南通沪南科学仪器有限公司
	HN202-T
	小型
	0.1℃
	1
	400
	
	

	376
	压浆剂专用搅拌机
	成都市成鑫元科技有限公司
	RSJ-10L
	1000转以上/min
	/
	1
	400
	
	

	377
	标准检验筛
	绍兴市上虞张兴纱筛厂
	0.315mm
	/
	/
	2
	100
	
	

	378
	钢筋锈蚀仪（室内用）
	北京中科建仪电子科技有限公司
	PS-6
	0-200μA
	≤1%
	1
	500
	
	

	379
	水泥浆体Marsh流动时间测定仪
	浙江大地仪器有限公司
	适用JC/T1083-2008  
	/
	/
	1
	400
	
	

	380
	水泥细度负压筛析仪
	浙江省上虞市华新仪器厂
	FSY-150
	-2000～-8000Pa
	U=0.02kPa，k=2
	1
	400
	
	

	381
	新标准土壤筛
	绍兴市公路仪器设备有限公司
	5mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	382
	比重瓶（沥青密度瓶）
	/
	25ml
	/
	/
	2
	400
	
	

	383
	标准针
	上海园野机电设备有限公司
	/
	/
	/
	6
	100
	
	

	384
	针入度自动试验器(带低温恒温水浴）
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-2801H
	0-600针入度
	0.1
	1
	500
	
	

	385
	针入度自动试验器(带低温恒温水浴）
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-2801H
	0-600针入度
	0.1
	1
	500
	
	

	386
	恒温水浴
	上海昌吉地质仪器有限公司
	HWY-501A
	（室温+10℃）～70℃
	/
	1
	300
	
	

	387
	恒温水浴
	上海康路仪器设备有限公司
	600型
	
	±0.5℃~1℃
	1
	200
	
	

	388
	多功能低温恒温水浴
	天津宏宇试验仪器制造有限公司
	HWY-30
	-10℃～100℃
	0.01℃
	1
	400
	
	

	389
	沥青延度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-4508C
	1.5m（±10mm）
	±1mm
	1
	1000
	
	

	390
	沥青延度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-4508C
	1.5m（±10mm）
	±1mm
	1
	1000
	
	

	391
	全自动沥青软化点试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-2806G
	5℃-80℃  32℃-160℃
	0.01℃
	1
	400
	
	

	392
	空盒气压表
	上海孟德仪器仪表有限公司
	DYM3
	/
	/
	1
	300
	
	

	393
	克利夫兰开口闪点试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-3536-1
	/
	/
	1
	400
	
	

	394
	沥青薄膜烘箱
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0609
	50—250℃
	±0.5℃
	1
	400
	
	

	395
	沥青旋转薄膜烘箱
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0610
	工作室温度:163℃
	±0.5℃
	1
	400
	
	

	396
	石油蜡含量试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0615
	/
	/
	1
	400
	
	

	397
	沥青动力粘度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0620A
	18Pa·S-580000Pa·S
	/
	1
	400
	
	

	398
	沥青动力粘度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0620B-1
	18Pa·S-580000Pa·S
	/
	1
	400
	
	

	399
	电子秒表
	深圳市天福惠波实业有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	400
	电子秒表
	深圳市天福惠波实业有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	401
	电子秒表
	/
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	402
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	403
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	404
	布氏旋转粘度计
	上海昌吉地质仪器有限公司
	NDJ-1C
	100mpa.s~200万mpa.s
	±2%(F•S)
	1
	800
	
	

	405
	布氏旋转粘度计
	上海昌吉地质仪器有限公司
	NDJ-1C
	100mpa.s~200万mpa.s
	±2%(F•S)
	1
	800
	
	

	406
	石油产品运动粘度测定器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-265E
	/
	/
	1
	600
	
	

	407
	沥青恩格拉粘度计
	上海昌吉地质仪器有限公司
	WNE-1B
	/
	/
	1
	400
	
	

	408
	粘韧性测试仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0624
	/
	/
	1
	400
	
	

	409
	分样筛
	上虞市道墟鸣鸣五金仪器厂
	1.18mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	410
	标准检验筛
	上虞市张兴纱筛厂
	1.18mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	411
	标准检验筛
	上虞市张兴纱筛厂
	0.6mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	412
	乳化沥青微粒离子电荷试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0653
	/
	/
	1
	400
	
	

	413
	乳化沥青存储稳定性试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	250ml
	/
	/
	4
	400
	
	

	414
	乳化沥青存储稳定性试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	250ml
	
	
	1
	400
	
	

	415
	沥青标准粘度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0621
	/
	/
	1
	400
	
	

	416
	裂解燃烧炉
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0615-1
	/
	/
	1
	400
	
	

	417
	非接触式红外测温仪
	希玛仪表
	AS842A
	（-50～600℃/-58～1112°F）
	/
	1
	300
	
	

	418
	电热干燥箱
	南通沪南科学仪器有限公司
	202-TA
	/
	/
	1
	400
	
	

	419
	数字温度仪表
	深圳市胜利高电子科技有限公司
	DM6902
	(-50～750)℃
	1℃
	1
	200
	
	

	420
	精密玻璃液体温度计
	/
	棒式
	（-30℃～50℃）
	0.2℃
	1
	90
	
	

	421
	石油沥青四组分试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0618B
	/
	/
	1
	400
	
	

	422
	多功能循环恒温水浴
	上海昌吉地质仪器有限公司
	HWY-10
	-10℃～95℃
	±0.2℃
	1
	400
	
	

	423
	防水卷材穿透真空装置
	天津美特斯试验机厂
	FZK-15
	
	
	1
	400
	
	

	424
	弯曲梁流变仪
	美国CANNON
	TE-BBR-F
	/
	/
	1
	400
	
	

	425
	动态剪切流变仪
	美国TA
	DHR-1
	/
	/
	1
	400
	
	

	426
	压力老化试验仪
	美国Prentex
	PAV9500+9900
	/
	/
	1
	600
	
	

	427
	电热鼓风干燥箱
	上海成顺仪器仪表有限公司、南通嘉程仪器有限公司
	JC101-2ADS
	室温+10℃～300℃
	±1℃
	1
	1000
	
	

	428
	电热鼓风干燥箱
	上海成顺仪器仪表有限公司、南通嘉程仪器有限公司
	JC101-2ADS
	室温+10℃～300℃
	±1℃
	1
	1000
	
	

	429
	电热鼓风干燥箱
	成都易华天宇试验设备有限责任公司
	TH-06-300B
	/
	/
	1
	2400
	
	

	430
	电热鼓风干燥箱
	成都易华天宇试验设备有限责任公司
	TH-06-300B
	/
	/
	1
	2400
	
	

	431
	沥青标准粘度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0621-1
	控温范围：20℃~90℃
	±0.1℃
	1
	400
	
	

	432
	自动混合料拌和机
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-F02-20
	/
	/
	1
	400
	
	

	433
	自动混合料拌和机
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-F02-20
	/
	/
	1
	400
	
	

	434
	沥青混合料自动拌和机
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	BH-10
	
	
	1
	400
	
	

	435
	沥青混合料自动拌和机
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	BH-10
	
	
	1
	400
	
	

	436
	自动混合料拌和机
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-F02-20
	室温～200℃
	±5℃
	1
	400
	
	

	437
	自动混合料拌和机
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-F02-20
	室温～200℃
	±5℃
	1
	400
	
	

	438
	静水力学天平
	余姚市金诺天平仪器有限公司
	TD50001
	0～5000g
	0.1g
	1
	300
	
	

	439
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	HZY-A220
	0～220g
	0.001g
	1
	430
	
	

	440
	马歇尔电动击实仪
	北京航天科宇测试仪器有限公司
	MDJ-ⅡA
	/
	
	1
	400
	
	

	441
	马歇尔电动击实仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0702A
	击实速度：（60次±5次)/分钟
	±0.5%
	1
	400
	
	

	442
	自动马歇尔试件击实仪
	北京新地科宇仪器科技有限公司
	MDJ-Ⅲ
	击实速度：（60次±6次)/分钟
	
	1
	400
	
	

	443
	马歇尔稳定度仪
	MATEST
	B043PN104
	压力测量范围：0～50KN:流值测量范围：0～30mm
	压力精度：10N；流值精度：0.01mm
	1
	400
	
	

	444
	真空干燥箱
	上海申贤恒温设备厂
	DZF-6020
	/
	/
	1
	400
	
	

	445
	沥青混合料理论最大相对密度试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0711A
	/
	/
	1
	400
	
	

	446
	气动车辙试样成型机
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0703-3
	(200～700)N/cm
	±3N/cm
	1
	400
	
	

	447
	自动车辙试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0719C-2型
	(42±1)次/分
	±1次/分
	1
	400
	
	

	448
	自动车辙试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0719C-2型
	
	/
	1
	400
	
	

	449
	自动车辙试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0719C-2型
	
	/
	1
	400
	
	

	450
	数显自控高速抽提仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	上海昌吉地质仪器有限公司
	额定转速：3000r/min
	Urel=0.8%，k=2
	1
	400
	
	

	451
	数显自控高速抽提仪
	infraTest
	20-1120
	/
	/
	1
	400
	
	

	452
	NCAT燃烧法沥青含量测试仪
	欧美大地仪器设备中国有限公司
	F85930-33
	/
	/
	1
	400
	
	

	453
	电子天平
	欧美大地仪器设备中国有限公司
	F85930-33
	10kg
	0.1g
	1
	300
	
	

	454
	多功能全自动沥青压力试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0730A
	压力测量范围0-100kN、0-5kN;左右位移传感器范围0-20mm、温度-10°C、25℃、60℃
	压力测量精度±0.01kN;左右位移传感器精度±0.001mm
	1
	800
	
	

	455
	多功能全自动沥青压力试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0730A
	压力测量范围0-100kN、0-5kN;左右位移传感器范围0-20mm、温度-10°C、25℃、60℃
	压力测量精度±0.01kN;左右位移传感器精度±0.001mm
	1
	800
	
	

	456
	多功能全自动沥青压力试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0730A
	压力测量范围0-100kN、0-5kN;左右位移传感器范围0-20mm、温度-10°C、25℃、60℃
	压力测量精度±0.01kN;左右位移传感器精度±0.001mm
	1
	800
	
	

	457
	纤维吸油率测定仪
	南京华达工程检测仪器有限公司
	JJYMX-1
	/
	/
	1
	400
	
	

	458
	纤维吸油率测定仪
	南京华达工程检测仪器有限公司
	JJYMX-1
	/
	/
	1
	400
	
	

	459
	沥青混凝土贯入度仪 
	/
	(0-25.4)mm
	0-25.4mm
	/
	1
	400
	
	

	460
	沥青混凝土贯入度仪 
	北京蓝航中科测控技术研究所
	LHGR-I
	/
	/
	1
	400
	
	

	461
	沥青混凝土贯入度仪
	北京蓝航中科测控技术研究所
	LHGR-I
	/
	/
	1
	400
	
	

	462
	湿轮磨耗仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0752
	/
	/
	1
	400
	
	

	463
	黏聚力试验器
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0754
	/
	/
	1
	400
	
	

	464
	负荷车轮试验仪
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0755
	/
	/
	1
	400
	
	

	465
	压实沥青混合料密度试验器(控温溢流水箱）
	上海昌吉地质仪器有限公司
	SYD-0705
	(25±0.5)℃
	/
	1
	400
	
	

	466
	电子天平
	福州华志科学仪器有限公司
	PTQ-A15
	15kg
	0.1g
	1
	300
	
	

	467
	旋转瓶磨耗试验仪
	北京蓝航中科测控技术研究所
	SYD-0758
	/
	/
	1
	400
	
	

	468
	金相显微镜
	深圳SAIKEDIGTAL
	SK2208U8
	粗调行程：20mm
	微动精度0.002mm
	1
	500
	
	

	469
	电子天平
	上海浦春计量仪器有限公司
	JS15-01
	15Kg
	0.1g
	1
	300
	
	

	470
	低温试验箱
	北京北仪睿兴仪器有限公司
	DX-100-25型
	最低温度-25℃
	±2℃
	1
	400
	
	

	471
	数字温度仪表
	河北武强温度计厂
	（-50℃~+1300）℃
	TM-902C/探头300mm
	0.1℃
	1
	200
	
	

	472
	微机控制电子万能试验机
	美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司
	CMT5105-100kN
	0.4%-100%FS/0.2%～100%FS
	/
	1
	400
	
	

	473
	微机控制电子万能试验机
	美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司
	CMT5105-100kN
	0.4%-100%FS/0.2%～100%FS
	/
	1
	400
	
	

	474
	微机控制电子万能试验机
	美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司
	CMT5105-100kN
	0.4%-100%FS/0.2%～100%FS
	/
	1
	400
	
	

	475
	力值传感器
	transcell
	500N
	500N
	/
	1
	400
	
	

	476
	力值传感器
	transcell
	2kN
	2kN
	/
	1
	400
	
	

	477
	力值传感器
	transcell
	5kN
	5kN
	/
	1
	400
	
	

	478
	力值传感器
	transcell
	25kN
	25kN
	/
	1
	400
	
	

	479
	环刚度内径测量装置
	美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	480
	土工布厚度仪
	天津美特斯试验机厂
	TSY-19
	/
	/
	1
	300
	
	

	481
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	
	1
	25
	
	

	482
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	
	1
	25
	
	

	483
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	
	1
	25
	
	

	484
	钢卷尺
	长城
	5m
	5m
	
	1
	25
	
	

	485
	排水带通水量测定仪
	北京高科建仪科技有限公司
	TS-Ⅰ
	/
	/
	1
	400
	
	

	486
	土工合成材料垂直渗透仪
	天津市美特斯试验机厂
	MTSY-09型
	/
	/
	1
	400
	
	

	487
	土工合成材料垂直渗透仪
	天津市美特斯试验机厂
	MTSY-09型
	/
	精度±1.5%FS,重复性±0.5%FS
	1
	400
	
	

	488
	土工布有效孔径测定仪(标准筛)
	上虞市五星冲压筛具厂
	2mm
	2mm
	/
	1
	400
	
	

	489
	土工布有效孔径测定仪
	北京高科建仪科技有限公司
	TH-030
	/
	/
	1
	400
	
	

	490
	土工布有效孔径测定仪
	南京华德土壤仪器制造有限公司
	YT030G
	/
	/
	1
	400
	
	

	491
	防水卷材不透水仪
	天津市港源机械设备有限公司
	DTS-5型
	测试压力＜0.6Mpa
	/
	1
	400
	
	

	492
	防水卷材不透水仪
	天津市港源机械设备有限公司
	DTS-5型
	/
	/
	1
	400
	
	

	493
	管材划线器
	天津市美特斯试验机厂
	MTSH-7
	/
	/
	1
	400
	
	

	494
	低温试验箱
	北京北仪睿兴仪器有限公司
	RXD-2006A
	0～-60℃
	±2℃
	1
	1600
	
	

	495
	缕纱测长机
	温州百恩仪器有限公司
	YG086
	/
	/
	1
	500
	
	

	496
	漆膜冲击器
	天津市精科联材料试验机有限公司
	QCJ
	/
	/
	1
	400
	
	

	497
	测厚仪
	天津市美特斯试验机厂
	ZSY-12
	（0-10）mm
	0.01mm
	1
	300
	
	

	498
	橡胶低温脆性测定仪
	天津美特斯试验机厂
	ZSY-15
	/
	/
	1
	800
	
	

	499
	全自动低温柔度仪
	天津市美特斯试验机厂
	ZSY-34
	（-5～-40）℃
	/
	1
	800
	
	

	500
	全自动低温柔度仪
	天津市美特斯试验机厂
	ZSY-34
	（-5～-40）℃
	/
	1
	800
	
	

	501
	测厚仪
	天津市美特斯试验机厂
	ZSY-12
	（0-10）mm
	0.01mm
	1
	300
	
	

	502
	土工合成材料耐静水压测定仪
	南京华德土壤仪器制造有限公司
	YT1203
	0-2.500Mpa
	0.001Mpa
	1
	400
	
	

	503
	10kN微机控制电子万能试验机
	深圳万测试验设备有限公司
	ETM104C
	10kN
	0.5级
	1
	1200
	
	

	504
	10kN微机控制电子万能试验机
	深圳万测试验设备有限公司
	ETM104C
	10kN
	0.5级
	1
	1200
	
	

	505
	力值传感器
	transcell
	500N
	500N
	
	1
	400
	
	

	506
	力值传感器
	transcell
	2kN
	2kN
	
	1
	400
	
	

	507
	力值传感器
	transcell
	5kN
	5kN
	
	1
	400
	
	

	508
	动态穿孔试验仪
	北京高科建仪科技有限公司
	TH-040
	量锥质量600±5g锥角45°
	分度值2mm/格
	1
	400
	
	

	509
	单纤维强力仪
	温州际高检测仪器有限公司
	YG001A型
	1～5kg
	≤±0.02%F.S
	1
	800
	
	

	510
	自动控温系统
	武汉安新捷达科技有限公司
	AX-TK-4型
	/
	/
	1
	600
	
	

	511
	自动控温系统
	武汉安新捷达科技有限公司
	AX-TK-4型
	/
	/
	1
	600
	
	

	512
	电子天平
	上海光正医疗仪器有限公司
	YP-A50001
	0-5000g
	0.1g
	1
	300
	
	

	513
	钢直尺
	长城
	600mm
	0-600mm
	
	1
	20
	
	

	514
	取土环刀
	61.8*20mm
	/
	61.8×20
	U=0.03mm，k=2
	10
	200
	
	

	515
	沥青路面渗水系数测定仪
	南京公路仪器厂
	HDSS-Ⅲ
	/
	/
	1
	200
	
	

	516
	沥青路面渗水系数测定仪
	河北路畅仪器设备制造有限公司
	HDSS-Ⅱ
	/
	/
	1
	200
	
	

	517
	干湿温度计
	北京康威仪表有限公司
	/
	0℃～50℃
	0.5℃
	1
	40
	
	

	518
	干湿温度计
	北京康威仪表有限公司
	/
	0℃～50℃
	0.5℃
	1
	40
	
	

	519
	干湿温度计
	北京康威仪表有限公司
	/
	（-10～50）℃
	0.5℃
	1
	40
	
	

	520
	干湿温度计
	北京康威仪表有限公司
	/
	（-10～50）℃
	0.5℃
	1
	40
	
	

	521
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	522
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	523
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	524
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	525
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	526
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	527
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	528
	温湿度表
	北京博德福伟业仪器仪表有限公司
	WS2080A
	温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH
	/
	1
	40
	
	

	529
	数显温湿度表
	武强县温湿表制造中心
	HC520
	/
	/
	1
	40
	
	

	530
	数显温湿度表
	武强县温湿表制造中心
	HC520
	/
	/
	1
	40
	
	

	531
	百分表
	成量
	（0-50）mm
	（大量程）
	0.01mm
	1
	40
	
	

	532
	维氏硬度计（标准维氏硬度块）
	重庆里博仪器有限公司
	/
	/
	/
	2
	400
	
	

	533
	维氏硬度计
	重庆里博仪器有限公司
	HV-30Z
	8HV-2900HV
	/
	1
	400
	
	

	534
	微机控制电液伺服万能试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WAW-300型
	0-300KN
	0.5级
	1
	800
	
	

	535
	游标卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	SF2000
	0-300mm（数显）
	0.01mm
	1
	70
	
	

	536
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	537
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	538
	游标卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	SF2000
	0-300mm（数显）
	0.01mm
	1
	70
	
	

	539
	宽量面数显卡尺
	上海恒量量具有限公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	540
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控有限公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	541
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控有限公司
	0-300mm
	0-300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	542
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控有限公司
	0-500mm
	0-500mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	543
	刀口尺
	成量成都工具集团有限公司
	500mm
	500mm
	/
	1
	100
	
	

	544
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	545
	钢筋标距仪
	河北科健试验仪器有限公司
	BJ5-10
	5mm/10mm
	±1%
	1
	400
	
	

	546
	微机控制电液伺服万能试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WAW-600
	600KN
	0.5级
	1
	800
	
	

	547
	电子引伸计
	钢研纳克检测技术有限公司
	YUU-10/50
	/
	0.5级
	1
	400
	
	

	548
	残余变形测量装置
	深圳万测试验机设备有限公司
	（0-13）mm：0.001mm
	/
	/
	1
	400
	
	

	549
	电子引伸计
	钢研纳克检测技术有限公司
	YYU-25/100
	/
	0.5级
	1
	400
	
	

	550
	钢筋反复弯曲试验机
	天津市北辰建筑仪器有限公司
	CWJ-8
	/
	/
	1
	400
	
	

	551
	钢筋反向弯曲试验机
	/
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	552
	钢筋弯曲试验机
	北京时代三思测试仪器有限公司
	GW-40B
	正向、反向弯曲角度0-180°
	1°
	1
	400
	
	

	553
	电热鼓风干燥箱
	南通沪南科学仪器有限公司
	HN101-2A
	室温+10℃～300℃
	±1℃
	1
	800
	
	

	554
	引伸计
	北京市纳克分析仪器有限公司
	YYU-15/500
	/
	0.5级
	1
	400
	
	

	555
	微机控制静载锚固试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WJM-10000
	最大试验力10000kN
	1级
	1
	5000
	
	

	556
	位移传感器
	大连新亮光电子技术有限公司
	GWC 020-2
	20mm
	/
	1
	400
	
	

	557
	位移传感器
	KAISI
	KS20-1000-004-L
	1000mm
	0.05%FS
	1
	400
	
	

	558
	数显式洛氏硬度计
	烟台华银实验仪器有限公司
	HRS-150型
	588.4N-1471N
	±1%
	1
	400
	
	

	559
	微机控制拉伸应力松弛试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WSC-500
	500KN
	/
	1
	800
	
	

	560
	微机控制拉伸应力松弛试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	WSC-500
	500KN
	/
	1
	800
	
	

	561
	位移传感器
	上海华龙测试仪器有限公司
	GWC010
	10mm
	/
	1
	400
	
	

	562
	位移传感器
	上海华龙测试仪器有限公司
	CYC025
	25mm
	/
	1
	400
	
	

	563
	布氏硬度计（标准布氏硬度块）
	重庆里博仪器有限公司
	/
	/
	/
	2
	400
	
	

	564
	布氏硬度计
	重庆里博仪器有限公司
	HB－3000
	8-650HBW
	/
	1
	400
	
	

	565
	钢卷尺
	长城精工
	GW-566-5W
	5m*16mm
	最小刻度1mm
	1
	25
	
	

	566
	微机电液伺服压剪试验机
	上海华龙测试仪器有限公司
	YJW-10000
	10000KN
	/
	1
	5000
	
	

	567
	位移传感器
	上海晨渊电子科技有限公司
	CYC010
	/
	/
	4
	400
	
	

	568
	位移传感器
	上海晨渊电子科技有限公司
	CYC020
	/
	/
	4
	400
	
	

	569
	位移传感器
	上海晨渊电子科技有限公司
	CYC150
	/
	/
	2
	400
	
	

	570
	换气老化试验箱
	无锡市意尔达试验设备制造有限公司
	HQ-150
	RT+10～200℃
	/
	1
	600
	
	

	571
	换气老化试验箱
	北京远信路业仪器设备有限公司
	GW-160
	RT+10～200℃
	波动度±0.5℃、均匀度±2.0℃、解析度±0.1℃
	1
	600
	
	

	572
	橡胶硬度块
	泉州市丰泽东海仪器硬度块厂
	HA
	紫色、棕色、绿色、橙色、红色、黄色
	35.2/45.3/57.7/62.7/76.4/79.3
	6
	150
	
	

	573
	邵氏硬度计
	上海伦捷机电仪表有限公司
	LX-A
	/
	/
	1
	150
	
	

	574
	精密数字测量仪（含10000KN多柱式传感器）
	杭州鑫高科技有限公司（宁波市镇海传感器厂）
	DS60
	10000KN
	/
	1（标准测力仪）
	5000
	
	

	575
	塞尺
	泊头市东赫机械制造
	0.02mm-1.0mm
	/
	/
	1
	80
	
	

	576
	钢直尺
	长城
	300mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	577
	钢直尺
	长城
	1000mm
	1000mm
	/
	1
	20
	
	

	578
	钢直尺
	长城
	1000mm
	1000mm
	/
	1
	20
	
	

	579
	钢直尺
	拓森工具
	600mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	580
	钢直尺
	天府
	600mm
	600mm
	1mm
	1
	20
	
	

	581
	桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置
	温州际高检测仪器有限公司
	JT328型
	速度范围0-150mm/s，传感器50kN
	±0.02%F·S
	1
	400
	
	

	582
	桥梁橡胶密封带夹持性能试验装置
	温州际高检测仪器有限公司
	JG010S型
	1-1000N,0.05KN/S-0.1KN/S
	速度：±2%
	1
	400
	
	

	583
	波纹管柔韧性试验仪
	长沙市天心区路盛仪器设备有限公司
	 SBR-Ⅰ
	/
	/
	1
	400
	
	

	584
	塑料落锤冲击试验机
	深圳万测试验设备有限公司
	DIT302A-1
	冲击高度250-2000mm；最大冲击能量：300J
	砝码共13个：50g、250g、300g、350g、375g、400g、500g、800g、1000g、1300g、2000g、2500g、3500g
	1
	400
	
	

	585
	波纹管内径测量仪
	天津路达试验仪器有限公司
	GBT9647-5
	Φ22mm～Φ2550mm
	±0.1%
	1
	400
	
	

	586
	游标直径尺（精密π尺）
	成都精博直径精密测量研究所
	Φ（50-130）mm
	/
	/
	1
	240
	
	

	587
	超级低温水浴
	金坛市虹盛仪器厂
	TD-0610
	（-6～60℃）
	±0.1℃
	1
	700
	
	

	588
	20kN微机控制电子万能试验机
	深圳万测试验设备有限公司
	20kN
	20kN
	0.5级
	1
	600
	
	

	589
	20kN微机控制电子万能试验机
	深圳万测试验设备有限公司
	ETM204C,20kN
	20kN
	0.5级
	1
	600
	
	

	590
	力值传感器
	transcell
	500N
	500N
	0.5级
	1
	400
	
	

	591
	力值传感器
	transcell
	2kN
	2kN
	0.5级
	1
	400
	
	

	592
	力值传感器
	transcell
	5kN
	5kN
	0.5级
	1
	400
	
	

	593
	水环式真空泵
	淄博爱捷伦机械科技有限公司
	SK-0.8(2.2KW)
	最大气量0.8m3/min
	/
	1
	400
	
	

	594
	差示扫描量热仪
	上海盈诺精密仪器有限公司
	YND-B1
	室温~500℃
	温度分辨率0.01℃，升温速率1-80℃/min，氧化诱导恒温段±0.3℃
	1
	400
	
	

	595
	差示扫描量热仪
	上海盈诺精密仪器有限公司
	YND-B1
	室温~500℃
	温度分辨率0.01℃，升温速率1-80℃/min，氧化诱导恒温段±0.3℃
	1
	400
	
	

	596
	波纹管密封性试验仪
	北京航宇中科测控技术研究所
	LHBM-529
	/
	0.01KPa
	1
	400
	
	

	597
	电热鼓风干燥箱
	上海树立仪器仪表有限公司
	FX101-2
	0-100℃
	/
	1
	2000
	
	

	598
	金属波纹管弯曲试验装置
	/
	/
	/
	/
	1
	800
	
	

	599
	高强螺栓检测仪
	济南纳克工贸有限公司
	YJZ-500E
	轴力：20—500KN；扭矩：10—2000Nm
	轴力：±1.0%；扭矩：±1.0%
	1
	400
	
	

	600
	高强螺栓检测仪
	济南纳克工贸有限公司
	YJZ-500E
	轴力：20—500KN；扭矩：10—2000Nm
	轴力：±1.0%；扭矩：±1.0%
	1
	400
	
	

	601
	抗滑移系数检测仪
	济南纳克工贸有限公司
	HY-24
	30—400KN
	±0.1KN
	1
	400
	
	

	602
	微机控制低温自动冲击试验机
	山东济南鑫光试验机制造有限公司
	JBW-300D
	300J
	/
	1
	400
	
	

	603
	读数显微镜
	莱州华银试验仪器有限公司
	JC-10
	6mm
	0.01mm
	1
	200
	
	

	604
	抗静态荷载试验仪（含真空装置）
	温州际高检测仪器有限公司
	YT1205型
	0-20kg
	/
	1
	400
	
	

	605
	测厚仪
	天津市港源机械设备有限公司
	HD-4
	/
	/
	1
	300
	
	

	606
	气流式盐雾腐蚀实验箱
	常州市国立试验设备研究所
	YWX-01
	/
	/
	1
	400
	
	

	607
	色彩色差仪
	北京市兴光测色仪器公司
	DC-P3A
	/
	/
	1
	680
	
	

	608
	维卡软化温度测定仪
	绍兴市容纳测控技术有限公司
	ZJSX-300A
	室温～300℃
	/
	1
	70
	
	

	609
	电子数显千分表
	上海思为仪器制造有限公司
	（0-10）mm  0.001mm
	（0-10）mm
	0.001mm
	3
	70
	
	

	610
	钢构件镀锌层附着性能测定仪
	北京中交工程仪器研究所
	STT-940
	/
	/
	1
	400
	
	

	611
	外径千分尺
	成都成量工具集团有限公司
	（0-25）mm 0.01mm
	（0-25）mm 
	0.01mm
	1
	70
	
	

	612
	漆膜圆柱弯曲试验器
	天津市精科联材料试验机有限公司
	QTY-32
	/
	/
	1
	400
	
	

	613
	反光膜附着性能测定仪
	北京爱瑞通交通科技发展有限责任公司
	STT-910
	/
	/
	1
	400
	
	

	614
	反光膜耐冲击测定器
	北京中交工程仪器研究所
	STT-920
	钢球质量：450±5g,钢球落差250mm
	/
	1
	400
	
	

	615
	高低温交变湿热试验箱（可程式恒温恒湿试验箱）
	无锡市意尔达试验设备制造有限公司
	GDJS-255
	温度：-50～﹢100℃湿度：20%～98%RH
	温度：±0.2℃湿度：±2.0%RH
	1
	1500
	
	

	616
	高低温交变试验箱
	无锡市意尔达试验设备制造有限公司
	YED/GDW-150
	150℃～-40℃
	/
	1
	600
	
	

	617
	磨耗仪
	天津市精科材料试验机厂
	JM-IV
	/
	/
	1
	400
	
	

	618
	玻璃微珠筛分器
	北京爱瑞通交通科技发展有限责任公司
	STT-960
	/
	/
	1
	400
	
	

	619
	振筛机
	河南人从众机械制造有限公司
	200
	拍击次数：156次/分
	/
	1
	400
	
	

	620
	突起路标耐冲击测定装置
	北京爱瑞通交通科技发展有限责任公司
	STT-930
	/
	/
	1
	400
	
	

	621
	轮廓标耐密封测量装置
	北京中交工程仪器研究所
	LKB-MF
	0～100℃
	≤±0.5℃
	1
	600
	
	

	622
	流动度测定杯
	沧州路仪试验仪器有限公司
	LND-1型
	出口孔径：φ6mm±0.2mm
	K=1.01
	1
	400
	
	

	623
	不粘胎时间测定仪
	北京中北路达仪器设备有限公司
	BZT型
	轮胎尺寸：φ241±6mm；仪器重量：15.8±0.2kg
	
	1
	400
	
	

	624
	电子万能试验机
	河北三宇试验机有限公司
	WDW-20A
	20kN
	0.5级
	1
	1200
	
	

	625
	抗风荷载试验装置
	河北三宇试验机有限公司
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	626
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb222
	/
	/
	1
	300
	
	

	627
	色彩色差仪
	北京天星地火科技发展有限公司
	XH808
	/
	/
	1
	680
	
	

	628
	电热鼓风干燥箱
	上海树立仪器仪表有限公司
	FX101-2
	（550*550*450mm）常温～250℃
	/
	1
	1000
	
	

	629
	低温试验箱
	北京北仪睿兴仪器有限公司
	DW-40
	0℃～-40℃
	±2℃
	1
	2000
	
	

	630
	恒温水浴
	北京申克路业仪器有限公司
	CF-B型
	常温～100℃
	/
	1
	200
	
	

	631
	漆膜磨耗仪
	美国Taber
	Taber1700
	/
	/
	1
	400
	
	

	632
	电子深弓架千分尺
	青海量具刃具有限责任公司
	（0-25）mm
	25mm
	0.001mm
	1
	70
	
	

	633
	盐雾试验箱
	无锡市意尔达试验设备制造有限公司
	YED/YWX/Q-750
	750L
	温度±0.1℃，湿度±1%RH，盐雾浓度小于±2%
	1
	400
	
	

	634
	自动控温系统
	武汉安新捷达科技有限公司
	AX-TK-4型
	/
	/
	1
	600
	
	

	635
	电动数控击实仪
	南京土壤仪器厂有限公司
	JDS-1型
	轻、重击锤
	23击/分
	1
	400
	
	

	636
	自密实V型箱
	成都中科智创科技有限公司
	标准
	/
	/
	1
	200
	
	

	637
	自密实L型箱
	成都中科智创科技有限公司
	标准
	/
	/
	1
	200
	
	

	638
	湿膜测厚仪（湿膜厚度规）
	天津市精科联材料试验机有限公司
	QUL
	0-500μm
	≯30μm
	1
	400
	
	

	639
	数显岩石点荷载试验仪
	成都中科智创科技有限公司
	STDZ-3
	280*250*700mm，额定承载能力100kN
	测力精度：0.01kN≤1%F.S
	1
	600
	
	

	640
	漆膜涂层测厚仪（显微镜式）
	英国易高
	A121-S
	(2-2000)μm
	±1μm
	1
	400
	
	

	641
	自动控温系统
	武汉安新捷达科技有限公司
	AX-TK-4型
	/
	/
	1
	400
	
	

	642
	千分表
	sylvac
	805.4521.10
	（0～12.5）mm
	0.001mm
	1
	40
	
	

	643
	碎石标准筛（水利）
	
	150mm、80mm、40mm、20mm、10mm、5mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	644
	砂标准筛（水利）
	
	10mm、5mm、2.5mm、1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.16mm
	/
	/
	1
	100
	
	

	645
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb230
	
	/
	1
	300
	
	

	646
	涂层测厚仪
	重庆里博仪器有限公司
	leeb230
	/
	/
	1
	300
	
	

	647
	钢直尺
	长城
	600mm
	
	
	1
	20
	
	

	648
	电子天平
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	JY20002
	0.5-2000g
	0.01g
	1
	300
	
	

	649
	箱式电阻炉
	上海光地仪器设备有限公司
	5-12
	1200℃
	±5℃
	1
	400
	
	

	650
	电子天平
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司
	ME204
	0.01g-220g
	0.0001g
	1
	300
	
	

	651
	电子天平
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
	IX35-1CN/SQP
	0.001g-30g
	0.00001g
	1
	300
	
	

	652
	数显恒温油浴锅
	金坛市虹盛仪器厂
	HH-S
	室温+5℃～300℃
	≤±1℃
	1
	400
	
	

	653
	李氏比重瓶
	安徽省天长市天马化玻有限责任公司
	250ml
	250ml
	0.1ml
	3
	400
	
	

	654
	全自动比表面积测定仪
	上海康路仪器设备有限公司
	FBT-9
	计时范围:0.1秒-9999.9秒;温度范围:8-34℃
	﹤1％
	1
	400
	
	

	655
	低温恒温水浴试验箱
	北京申克伟杰仪器设备有限公司
	HWY-30
	内部尺寸480*280*350
	0.1℃
	1
	400
	
	

	656
	透明容量瓶
	渝北
	50mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	657
	透明容量瓶
	渝北
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	658
	透明容量瓶
	渝北
	250mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	659
	透明容量瓶
	渝北
	500mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	660
	透明容量瓶
	渝北
	1000mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	661
	棕色容量瓶
	渝北
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	662
	棕色容量瓶
	渝北
	250mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	663
	棕色容量瓶
	渝北
	500mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	664
	棕色容量瓶
	渝北
	1000mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	665
	量筒
	
	10mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	666
	量筒
	
	25mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	667
	量筒
	knowles
	50mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	668
	量筒
	
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	669
	量筒
	
	250mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	670
	量筒
	
	500mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	671
	量筒
	
	1000mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	672
	大肚移液管
	
	2mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	673
	大肚移液管
	
	5mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	674
	大肚移液管
	
	10mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	675
	大肚移液管
	
	25mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	676
	大肚移液管
	
	50mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	677
	大肚移液管
	
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	678
	刻度移液管
	
	1mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	679
	刻度移液管
	
	2mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	680
	刻度移液管
	
	5mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	681
	刻度移液管
	
	10mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	682
	刻度移液管
	
	25mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	683
	瓷蒸发皿
	
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	684
	瓷蒸发皿
	
	250mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	685
	比色管
	
	10mL
	/
	/
	1
	30
	
	

	686
	比色管
	
	25mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	687
	比色管
	
	50mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	688
	比色管
	
	100mL
	/
	/
	2
	30
	
	

	689
	透明滴定管
	　
	5mL
	/
	/
	1
	30
	
	

	690
	透明滴定管
	
	10ml
	/
	/
	1
	30
	
	

	691
	棕色滴定管
	
	25mL
	
	
	2
	30
	
	

	692
	棕色滴定管
	
	50mL
	
	
	2
	30
	
	

	693
	双光束紫外可见分光光度计
	屹谱仪器制造（上海）有限公司
	U-1810DPC
	波长范围:190～1100nm
	波长精度：≤±0.3nm
	1
	400
	
	

	694
	原子吸收分光光度计
	北京普析通用仪器有限公司
	TAS-990F
	波长范围 ：190～900nm
	波长精度：±0.1nm
	1
	400
	
	

	695
	原子荧光光度计
	北京吉天仪器有限公司
	AFS-8220
	/
	/
	1
	400
	
	

	696
	原子吸收分光光度计
	上海光谱仪器有限公司
	SP-3560AA
	/
	/
	1
	400
	
	

	697
	火焰光度计
	上海傲谱分析仪器有限公司
	AP1200
	Na:0-100ppm;K:0-100ppm
	K:≤0.005mmol∕LNa:≤0.03mmol∕L
	1
	400
	
	

	698
	电动离心机
	北京中兴伟业仪器有限公司
	800
	4000r/min
	
	1
	400
	
	

	699
	电热恒温干燥箱
	南通嘉程仪器有限公司
	JC101-4A
	室温+10℃～300℃
	±1℃
	1
	400
	
	

	700
	电热恒温干燥箱
	南通嘉程仪器有限公司
	JC101-1A
	室温+10℃～300℃
	±1℃
	1
	400
	
	

	701
	电子天平
	上海海康电子仪器厂 
	FA114
	0-110g
	0.0001g
	1
	300
	
	

	702
	水泥压蒸釜
	天津市港源试验仪器厂
	YZF-2A
	/
	/
	1
	400
	
	

	703
	测氯蒸馏仪
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	CL-1
	温度范围：50～300℃
	±0.5℃
	1
	400
	
	

	704
	水泥水化热测定仪
	天津市港源试验仪器厂
	SHR-650IV
	0-200℃
	0.01℃
	1
	400
	
	

	705
	火花直读光谱仪
	钢研纳克检测技术股份有限公司
	SparkCCD 6500
	/
	/
	1
	400
	
	

	706
	测量显微镜
	上海光学仪器有限公司
	15J
	/
	/
	1
	400
	
	

	707
	pH计
	上海精密科学仪器有限公司
	PHS-3C
	pH：（0～14.00）pH；mV：（0～±1999）mV
	0.01级
	1
	260
	
	

	708
	自动滴定仪
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	ZDJ-5B
	(0.000-14.000)pH；(-1999.99～1999.99)mV；(-5.0～105.0)℃
	0.001pH；0.01mV；0.1℃
	1
	400
	
	

	709
	数显恒温水浴锅
	上海双捷实验设备有限公司
	DRHH-S4
	/
	/
	1
	200
	
	

	710
	电子恒温不锈钢水浴锅
	成都市成鑫元科技有限公司
	HHS-8S
	室温～100℃
	±0.5℃
	1
	200
	
	

	711
	生化培养箱
	上海一恒科学仪器有限公司
	LRH-70
	/
	/
	1
	400
	
	

	712
	隔水式培养箱
	上海合恒仪器设备有限公司
	GHP-9080
	/
	/
	1
	400
	
	

	713
	电热恒温培养箱
	上海合恒仪器设备有限公司
	DHP-9082
	/
	/
	1
	400
	
	

	714
	立式压力蒸汽灭菌器
	上海申安医疗器械厂
	LDZF-50KB
	/
	/
	1
	400
	
	

	715
	便携式多参数分析仪
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	DZB-712
	/
	/
	1
	1160
	
	

	716
	便携式多参数分析仪
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	DZB-712F
	PH：（0～14.00）pH/pX；电导率：0.000μS/cm~1000吗S/cm；mV：（-1999.9~1999.9）mV;溶解氧浓度：（0.00~19.99）mg/L
	pH/pX:0.01级；电导率：1.0级；溶解氧：±0.30mg/L
	1
	1160
	
	

	717
	便携式多参数分析仪
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	DZB-712F
	PH：（0～14.00）pH/pX；电导率：0.000μS/cm~1000吗S/cm；mV：（-1999.9~1999.9）mV;溶解氧浓度：（0.00~19.99）mg/L
	pH/pX:0.01级；电导率：1.0级；溶解氧：±0.30mg/L
	1
	1160
	
	

	718
	红外分光测油仪
	北京华夏科创仪器股份有限公司
	OIL460
	（3400-2400）cm-1
	/
	1
	600
	
	

	719
	旋浆式流速仪
	江苏南水水务科技有限公司
	LS1206B
	0.06-8m/s
	/
	1
	400
	
	

	720
	透明度盘（塞氏圆盘）
	北京普力特仪器有限公司
	SD20
	/
	/
	1
	400
	
	

	721
	液体比重天平
	上海良平仪器仪表有限公司
	PZ－D-5
	/
	/
	1
	300
	
	

	722
	车载冰箱
	深圳市先科电气有限公司
	BD/BC-35
	容积35L/功率50w
	/
	1
	400
	
	

	723
	车载冰箱
	深圳市先科电气有限公司
	BD/BC-35
	容积35L/功率50w
	/
	1
	400
	
	

	724
	玻璃温度计
	
	0-50℃
	0-50℃
	/
	2
	40
	
	

	725
	玻璃温度计
	
	0-50℃
	0-50℃
	/
	1
	40
	
	

	726
	玻璃温度计
	
	’-30~+20℃
	’-30~+20℃
	/
	1
	40
	
	

	727
	玻璃温度计
	
	0-50℃
	0-50℃
	0.1℃
	1
	40
	
	

	728
	玻璃温度计
	
	（-50-50)℃
	（-50-50)℃
	0.1℃
	1
	40
	
	

	729
	水温计
	
	（-6-40)℃
	（-6-40)℃
	/
	2
	40
	
	

	730
	浊度计
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	WZB-171
	
	
	1
	300
	
	

	731
	水泥细度负压筛析仪
	上海路达实验仪器有限公司
	FSY-150
	-2000～-8000Pa
	U=0.02kPa，k=2
	1
	400
	
	

	732
	直读式测钙仪
	苏州市路达计量仪器仪表有限公司
	SG-6
	/
	/
	1
	400
	
	

	733
	取土环刀
	
	（100）50.46*50mm
	100cm3
	
	10
	200
	
	

	734
	混凝土氯离子含量快速测定仪
	北京三思行测空技术有限公司
	SSX-CLU
	/
	/
	1
	400
	
	

	735
	温湿度表（数显）
	
	HTC-1
	（-10～50）℃，湿度10%-99%
	0.1℃
	1
	80
	
	

	736
	红外一氧化碳分析仪
	ET-3015A
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	0.0～50.0/62.5（ppm或mg/m3）
	/
	1
	800
	
	

	737
	环境空气颗粒物综合采样器
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-3920型
	（80—120）L/min
	0.1L/min
	1
	600
	
	

	738
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	739
	环境空气颗粒物综合采样器
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-3920型
	（80—120）L/min
	0.1L/min
	1
	600
	
	

	740
	环境空气颗粒物综合采样器
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-3920型
	（80—120）L/min
	0.1L/min
	1
	600
	
	

	741
	环境空气颗粒物综合采样器
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-3922型
	（60—130）L/min
	0.1L/min
	1
	600
	
	

	742
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型-16代
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	743
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型-16代
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	744
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型-16代
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	745
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	746
	全自动大气/颗粒物采样器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH-1200型
	大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min
	0.001L/min/0.1L/min
	1
	600
	
	

	747
	智能皂膜流量计
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-5320型
	（50—3000）mL/min
	0.1mL/min
	1
	520
	
	

	748
	孔口流量校准器
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	ZR-5040型
	（80—130）L/min
	0.1L/min
	1
	800
	
	

	749
	林格曼测烟望远镜
	苏州市青安仪器有限公司
	QT201
	/
	/
	1
	600
	
	

	750
	声级校准器
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6020
	/
	±0.2dB(20±5℃）；±0.3dB(0±40℃）
	1
	500
	
	

	751
	声级校准器
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6020
	94dB
	±0.2dB(20±5℃）；±0.3dB(0±40℃）
	1
	500
	
	

	752
	声级校准器
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6020
	94dB
	±0.2dB(20±5℃）；±0.3dB(0±40℃）
	1
	500
	
	

	753
	声级校准器
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6020
	94dB
	±0.2dB(20±5℃）；±0.3dB(0±40℃）
	1
	500
	
	

	754
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	755
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	756
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	757
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	758
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	759
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	760
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	761
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	762
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	763
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	764
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	765
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	766
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	767
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	768
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	769
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	符合1级
	1
	550
	
	

	770
	多功能噪声分析仪
	嘉兴恒升电子有限责任公司
	HS6228
	25dB~130dB
	1级
	1
	550
	
	

	771
	风速仪
	江苏盛蓝仪器制造有限公司
	SLF-XS
	
	
	1
	400
	
	

	772
	风速仪
	青岛精诚仪器仪表有限公司
	JC-1024
	风速测量范围：0-30米/秒
	0.1米/秒
	1
	400
	
	

	773
	风速仪
	青岛精诚仪器仪表有限公司
	JC-1024
	风速测量范围：0-30米/秒
	0.1米/秒
	1
	400
	
	

	774
	离子色谱仪
	青岛舜宇恒平仪器有限公司
	IC1826
	/
	/
	1
	800
	
	

	775
	气相色谱仪
	浙江福立分析仪器股份有限公司
	GC9790Plus
	(室温～400)℃
	EPC/AFC控制精度：0.01 psi
	1
	800
	
	

	776
	环境振动分析仪
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6256B+
	/
	/
	1
	600
	
	

	777
	大流量烟尘（气）测试仪
	青岛明华电子仪器有限公司
	YQ3000-D
	SO2:(0-5700)mg/m3、CO:(0-5000)mg/m3
	分辨率：1.0L/min、示值误差：不超过±2.5%
	1
	800
	
	

	778
	大流量烟尘（气）测试仪
	青岛明华电子仪器有限公司
	YQ3000-D
	SO2:(0-5700)mg/m3、CO:(0-5000)mg/m3
	分辨率：1.0L/min、示值误差：不超过±2.5%
	1
	800
	
	

	779
	全自动流量/压力校准器
	青岛明华电子仪器有限公司
	MH4030型
	1、流量：两路0.1-2.0L/min、一路10-120L/min；2、微压：一路0-2500Pa；3、表压：一路（-30~﹢30）KPa
	分辨率：流量0.1mL/min、微压1Pa、表压0.01KPa
	1
	1360
	
	

	780
	空盒气压表
	上海隆拓仪器设备有限公司
	DYM3-1
	(500～1020)hpa
	≤3.3hpa
	1
	300
	
	

	781
	空盒气压表
	上海隆拓仪器设备有限公司
	DYM3-1
	(500～1020)hpa
	≤3.3hpa
	1
	300
	
	

	782
	专业GNSS手持机
	北京合众思状科技股份有限公司
	G130BD
	/
	/
	1
	1500
	
	

	783
	热裂解仪
	山东谱析科学仪器有限公司
	RY-100A
	室温+100〜1400℃
	±1°C
	1
	400
	
	

	784
	混凝土粉样分层研磨机
	青岛德瑞宝混凝土技术开发有限公司
	DRB-H5
	Φ50mm～Φ120mm
	/
	1
	500
	
	

	785
	测深钢卷尺
	BMI
	20m
	/
	/
	1
	150
	
	

	786
	自动控温系统
	武汉安新捷达科技有限公司
	AX-TK-4
	/
	温度：0.1℃，湿度：3%RH
	1
	600
	
	

	787
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	TF307
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	788
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	TF307
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	789
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	TF307
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	790
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	791
	电子秒表
	深圳市惠波工贸有限公司
	PC396
	/
	0.01s
	1
	100
	
	

	792
	钢卷尺
	拓森
	5m
	/
	/
	1
	25
	
	

	793
	钢卷尺
	拓森
	5m
	(0～5)m
	1mm
	1
	25
	
	

	794
	钢卷尺
	拓森
	5m
	/
	 +/-（1%+4LSD）
	1
	25
	
	

	795
	钢卷尺
	拓森
	5m
	/
	/
	1
	25
	
	

	796
	纤维卷尺
	长城
	50m
	/
	/
	1
	120
	
	

	797
	探地雷达
	青岛中电众益智能科技发展有限公司
	GER-10
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	/
	1
	6000
	
	

	798
	探地雷达
	青岛中电众益智能科技发展有限公司
	GER-10
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	/
	1
	6000
	
	

	799
	探地雷达
	青岛中电众益智能科技发展有限公司
	GER-10
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	1
	6000
	
	

	800
	探地雷达
	青岛中电众益智能科技发展有限公司
	GER-10
	扫描频率：512扫/秒，重复频率：800KHz
	/
	1
	6000
	
	

	801
	无砟轨道多功能无损检测仪
	四川升拓检测技术股份有限公司
	SBT-MATS-（Ⅲ型）
	500KHz
	浮点插值补偿至24位
	1
	800
	
	

	802
	铟钢水准标尺（条码尺）
	苏州华盛
	1.0cm刻划 2m线条式
	/
	/
	2
	200
	
	

	803
	塔尺
	山东测量信息科技公司
	5m
	5m
	/
	1
	200
	
	

	804
	精密水准仪
	苏州一光仪器有限公司
	DS 05
	每公里往返测量高差标准偏差≤±0.5mm
	DSZ05级
	1
	200
	
	

	805
	铟钢水准标尺（铟钢尺）
	德瑞普
	2m天宝条码尺
	/
	/
	2
	400
	
	

	806
	电子水准仪
	天宝
	DiNi0.3
	/
	/
	1
	400
	
	

	807
	精密水准仪
	苏州一光仪器有限公司
	DS 05
	/
	/
	1
	200
	
	

	808
	精密水准仪
	苏州一光仪器有限公司
	DS 05
	/
	/
	1
	200
	
	

	809
	精密水准仪
	苏州一光仪器有限公司
	DS 05
	每公里往返测量高差标准偏差≤±0.5mm
	DSZ05级
	1
	200
	
	

	810
	建筑工程质量检测器
	南方建筑仪器厂
	JZC-D型
	2000*55*25
	0.5mm
	1
	150
	
	

	811
	回弹仪率定钢砧
	乐陵市回弹仪厂
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	812
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	813
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	814
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	815
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	816
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	817
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	工作长度(61.5±0.3)mm
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	818
	数显回弹仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-S260
	示值一致性：≤±1
	钢砧率定值80±2
	1
	100
	
	

	819
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	/
	/
	1
	100
	
	

	820
	混凝土回弹仪
	乐陵市回弹仪厂
	ZC3-A
	/
	/
	1
	100
	
	

	821
	回弹仪率定钢砧
	济南朗睿检测技术有限公司
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	822
	回弹仪率定钢砧
	乐陵市回弹仪厂
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	823
	回弹仪率定钢砧
	乐陵市回弹仪厂
	GZ-Ⅱ
	/
	/
	1
	400
	
	

	824
	非金属超声检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U520A
	(0～600000)μs
	±0.05μs
	1
	800
	
	

	825
	非金属超声检测仪
	四川升拓检测技术股份有限公司
	SCU-PWT
	
	
	1
	800
	
	

	826
	数字碳化深度测量仪
	山东乐陵佳润试验仪器有限公司
	TH-1
	深度26mm
	0.01mm
	1
	400
	
	

	827
	数显式碳化深度测量仪
	山东乐陵佳润试验仪器有限公司
	TH-1
	深度26mm
	0.01mm
	1
	400
	
	

	828
	数显式碳化深度测量仪
	山东乐陵佳润试验仪器有限公司
	TH-1
	深度26mm
	0.01mm
	1
	400
	
	

	829
	一体式钢筋检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-R660
	(2～200)mm
	±1mm
	1
	500
	
	

	830
	裂缝综合测试仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-F800
	宽度：0-6mm
深度：5-500mm
	宽度：U=0.01mm，k=2；深度：U=2%，k=2
	1
	500
	
	

	831
	裂缝宽度观测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-F130
	（0-10）mm
	±0.025mm
	1
	500
	
	

	832
	钢筋锈蚀检测仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-C310
	±1000mV
	±1mv
	1
	500
	
	

	833
	钢筋锈蚀检测仪
	北京智博联科技股份有限公司
	ZBL-C310A
	钢筋直径：φ6-φ50mm；锈蚀电位检测范围±1000mv
	锈蚀电压检测精度0.1mv
	1
	500
	
	

	834
	混凝土电阻率测试仪
	安徽恒博利仪器科技有限公司
	TCXL4000A
	/
	/
	1
	600
	
	

	835
	混凝土电阻率测试仪
	北京数智意隆仪器有限公司
	DZL-4000
	0-2000KΩ·cm
	0.1KΩ·cm
	1
	600
	
	

	836
	多通道综合测试仪
	长沙金码高科技实业有限公司
	JMZX-3006L
	(400-4000)Hz
	0.01%F.S
	1
	600
	
	

	837
	水下超声波测厚仪
	美国DAKOTA ULTRASONICS
	UMX-2
	5MHz
	0.5″
	1
	400
	
	

	838
	静态应变测试系统（电子数显百分表）
	江苏东华测试技术股份有限公司
	系统：DH3820
	48测点
	（0-50mm）0.01mm
	系统1台
	200
	
	

	839
	百分表
	广陆
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	840
	百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	841
	百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	842
	百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	843
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	844
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	845
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	846
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	847
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	848
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	849
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	850
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	851
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	852
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	853
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	854
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	855
	大量程百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	856
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	857
	百分表
	广陆
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	858
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	859
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	860
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	861
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	862
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	863
	大量程百分表
	成量
	（0-30mm）
	0-30mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	864
	百分表
	广陆
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	865
	百分表
	广陆
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	866
	百分表
	广陆
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	867
	百分表
	成量
	（0-50mm）
	0-50mm
	0.01mm
	1
	40
	
	

	868
	静态分析应变仪
	成都欧美大地仪器设备有限公司
	日本TML
	80测点
	Urel=0.1%，k=2
	1套（含2个采集仪）
	2400
	
	

	869
	静态应变测试分析系统
	江苏泰斯特电子制造设备有限公司
	TST3826F-L
	48测点
	Urel=0.1%，k=2
	1
	1500
	
	

	870
	静态应变测试分析系统
	江苏泰斯特电子制造设备有限公司
	TST3826F-L
	48测点
	Urel=0.1%，k=2
	1
	1500
	
	

	871
	无线静态应变测试系统采集器
	江苏东华测试技术股份有限公司
	DH3819
	/
	/
	1
	2000
	
	

	872
	测读仪
	/
	/
	/
	/
	1
	600
	
	

	873
	动态信号测试分析系统
	江苏东华测试技术股份有限公司
	DH5922
	频率循环范围：(5～55～5)Hz
	频谱幅值：Urel=0.2%k=2；频率Urel=0.01%，k=2
	1
	2000
	
	

	874
	拾振器(水平向)
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	875
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	876
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	877
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	878
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	879
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	880
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	881
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	882
	拾振器（水平向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	883
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	884
	拾振器（水平向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	885
	拾振器（水平向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	886
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	887
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	888
	拾振器（垂直向）
	中国地震局工程力学研究所
	941B
	/
	/
	1
	450
	
	

	889
	索力动测仪
	长沙金码高科技实业有限公司
	JMM-268
	/
	/
	1
	600
	
	

	890
	无线索力测试仪
	江苏东华测试技术股份有限公司
	DH5906W
	DC～39Hz
	≤2％
	1
	600
	
	

	891
	风速计
	深圳
	VA8020
	/
	/
	1
	400
	
	

	892
	读数显微镜
	瀚光光学（无锡）有限公司
	JC-10
	6mm
	0.01mm
	1
	200
	
	

	893
	手持式测距仪
	优利德科技（中国）有限公司
	UT392B
	测程：0.05-100m/0.05-60m
	0.1mm
	1
	500
	
	

	894
	手持式测距仪
	徕卡测量系统（上海）技术中心
	Leica  DISTOTMD2
	测程：0.05-100m/0.05-60m
	0.1mm
	1
	500
	
	

	895
	风速仪
	北京红云四海科技股份有限公司
	EC-A3
	三维超声波风向：0-360.00；风速：0-60m/s
	水平风向（±2°），垂直风向（±2°）；风速（±0.2m/s）（当风速0-5m/s内）
	1
	400
	
	

	896
	静力水准仪
	长沙金码高科技实业有限公司
	JMDL-6210AD
	(0-100)mm
	0.01mm
	1
	200
	
	

	897
	大量程百分表
	玉环县佳通机电配件厂
	WBD-50B
	（0-50）mm 
	 0.01mm
	1
	70
	
	

	898
	大量程百分表
	玉环县佳通机电配件厂
	WBD-50B
	（0-50）mm 
	 0.01mm
	1
	70
	
	

	899
	空盒气压表
	宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂
	 DYM3
	
	
	1
	300
	
	

	900
	空盒气压表
	上海轶品仪器仪表有限公司
	DYM3-1型
	
	
	1
	300
	
	

	901
	钢直尺
	长城
	600mm
	0-600mm
	1.0mm
	1
	20
	
	

	902
	钢直尺
	长城
	600mm
	0-600mm
	1.0mm
	1
	20
	
	

	903
	钢直尺
	宁波佳炜
	600mm
	0-600mm
	1.0mm
	1
	20
	
	

	904
	滑动式测斜仪
	任丘市新北仪器厂
	XB338-2型
	0-±53°
	0.0004°
	1
	1500
	
	

	905
	液压千斤顶
	德州市德城区龙腾液压机具厂
	QF140/200
	(100T)
	/
	1
	500
	
	

	906
	液压千斤顶
	德州市德城区龙腾液压机具厂
	QF140/200
	(100T)
	/
	1
	500
	
	

	907
	液压千斤顶
	德州庆丰液压千斤顶制造有限公司
	QF400/200
	800t
	/
	1
	4000
	
	

	908
	液压千斤顶
	德州庆丰液压千斤顶制造有限公司
	QF400/200
	800t
	/
	1
	4000
	
	

	909
	多点位移计及测量装置
	北京华测智创科技有限公司
	HC-2200
	50mm
	/
	1
	800
	
	

	910
	机械式多点位移计及测量装置
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	700
	
	

	911
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	912
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	913
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	914
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	915
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	916
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	917
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	918
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	919
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	920
	百分表
	桂林量具刃具有限责任公司
	0-10mm
	/
	0.01mm
	1
	40
	
	

	921
	多通道超声测桩仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-U5700
	±1677ms
	声时误差不 确 定度:U=0.1% k=2；幅度:U=0.3dB，k=2
	1
	1000
	
	

	922
	基桩动测仪（低应变）
	武汉岩海
	RS-1616K（S）
	带力棒
	加速度：Urel=3.0%，k=2
	1
	600
	
	

	923
	基桩动测仪（高应变）
	武汉岩海
	RS-1616K（S）
	带力棒
	加速度：Urel=5.0%，k=2；应变：Urel=5.0%，k=2
	1
	600
	
	

	924
	振弦式土压力计
	武汉中岩测控技术有限公司
	RSM-DTX
	0.2MPa、0.4MPa、2MPa
	U=0.5%，k=2
	15
	400
	
	

	925
	振弦式土压力计
	北京华测智创科技有限公司
	HC-3100
	0～0.4MPa
	U=0.5%，k=2
	4
	400
	
	

	926
	电磁式沉降仪
	北京华测智创科技有限公司
	HC-9200
	(0～150)m
	U=(0.2+0.1L)mm，k=2
	1
	120
	
	

	927
	钢尺水位计
	北京华测智创科技有限公司
	HC-9100
	(0～150)m
	U=(0.2+0.1L)mm，k=2
	1
	200
	
	

	928
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	929
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	930
	游标卡尺
	青海量具刃具有限责任公司
	0—500mm
	0—500mm
	0.02mm
	1
	70
	
	

	931
	数显卡尺
	桂林广陆数字测控股份有限公司
	0—300mm
	0—300mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	932
	数显卡尺
	桂林量具刃具有限责任公司
	0—600mm
	0—600mm
	0.01mm
	1
	70
	
	

	933
	塞尺
	上海惠申金属制品有限公司
	（0.02-1.00）mm：100mm
	/
	/
	1
	80
	
	

	934
	钢直尺
	天府
	600mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	935
	钢直尺
	长城
	300mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	936
	钢直尺
	长城
	1000mm
	(0～1000)mm
	0.1mm
	1
	20
	
	

	937
	钢直尺
	天府
	600mm
	/
	/
	1
	20
	
	

	938
	自动型附着力测试仪
	DeFelsko
	AT-A
	/
	/
	1
	400
	
	

	939
	数字超声波探伤仪
	北京时代瑞光科技有限公司
	ZDT300
	/
	/
	1
	350
	
	

	940
	数字超声波探伤仪
	成都华光无损检测有限公司
	HG-D206C
	增益范围：(0.0～110.0)dB 声速范围：(0～9999)m/s；动态范围≥32dB
	垂直线性误差≤3%；水平线性误差：≤0.3%
	1
	350
	
	

	941
	探伤试块
	山东瑞祥模具有限公司
	CSK-ⅠA、CSK-ⅡA-1、CSK-ⅢA（3个同时使用）
	/
	/
	3
	350
	
	

	942
	数字超声波探伤仪
	成都华光无损检测有限公司
	HG-D206C
	增益范围：(0.0～110.0)dB 声速范围：(0～9999)m/s；动态范围≥32dB
	垂直线性误差≤3%；水平线性误差：≤0.3%
	1
	350
	
	

	943
	超声探伤仪
	南通友联数码技术开发有限公司
	PXUT-330N
	/
	/
	1
	350
	
	

	944
	数显扭矩扳手
	中航工业国营东方仪器厂
	CNB2000
	400～2000N.m
	1级
	1
	500
	
	

	945
	电动数显扭矩扳手
	上海虎啸电动工具有限公司
	TD1200
	600-1200N·m
	±1%
	1
	400
	
	

	946
	电动数显扭矩扳手
	上海虎啸电动工具有限公司
	TD800
	350-800N·m
	±1%
	1
	350
	
	

	947
	数显扭矩扳手
	武汉天煜达精密机械有限公司
	MDS-100
	200-1000N.m
	±1%
	1
	500
	
	

	948
	透射式黑白密度计
	吴江市宏达探伤器材有限公司
	JD-210A
	/
	/
	1
	250
	
	

	949
	密度片
	吴江市宏达探伤器材有限公司
	DV-8AB
	/
	/
	1
	200
	
	

	950
	观片灯
	成都华光无损检测有限公司
	LQ-Ⅲ
	/
	/
	1
	500
	
	

	951
	阶梯试块
	嘉兴市洛东无损检测器材厂
	/
	/
	/
	1
	400
	
	

	952
	磁粉探伤仪
	昆山苏磁无损检测设备制造有限公司
	CDX-Ⅲ
	/
	/
	1
	360
	
	

	953
	光照度计
	泰仕电子工业股份有限公司
	TES 1332A
	/
	/
	1
	300
	
	

	954
	提升力试块
	嘉兴市洛东无损检测器材厂
	45N
	/
	/
	1
	400
	
	

	955
	微型磁轭探伤仪
	昆山苏磁无损检测设备制造有限公司
	CJE-12/220
	/
	U=2.0%,k=2
	1
	350
	
	

	956
	磁粉探伤仪
	深圳市中昌探伤器材有限公司
	ZCM-XYDA1702AR
	/
	/
	1
	360
	
	

	957
	磁粉探伤仪
	深圳市中昌探伤器材有限公司
	ZCM-XYDA1702AR
	/
	/
	1
	360
	
	

	958
	螺栓应力检测仪（超声波测力计）
	美国DAKOTA ULTRASONICS
	MINI-MAX
	2.54-122mm
	分辨率±0.0001mm
	1
	600
	
	

	959
	焊缝检测尺  （焊缝量规）
	常州市华工刃量具厂
	HJC-40
	高度0-12mm、厚度0-15mm、宽度0-40mm、咬边深度0-5mm、坡口角度：≤150、间隙尺寸：0.5-5mm
	高度0.2mm、厚度0.2mm、宽度0.3mm、咬边深度0.1mm、坡口角度30′、间隙尺寸：0.1mm
	1
	400
	
	

	960
	焊缝检测尺  （焊缝量规）
	常州市华工刃量具厂
	HJC-40
	高度0-12mm、厚度0-15mm、宽度0-40mm、咬边深度0-5mm、坡口角度：≤150、间隙尺寸：0.5-5mm
	高度0.2mm、厚度0.2mm、宽度0.3mm、咬边深度0.1mm、坡口角度30′、间隙尺寸：0.1mm
	1
	400
	
	

	961
	里氏硬度块
	泉州市丰泽东海仪器硬度块厂
	/
	797HLD
	/
	1
	260
	
	

	962
	里氏硬度计
	北京时代之峰科技有限公司
	TIME5300
	试件最大硬度940HV
	≤±6HLD（HLD=760±30）
	1
	260
	
	

	963
	钢丝绳探伤仪
	重庆里博仪器有限公司
	TCK.W-ZN
	20mm/38mm
	/
	1
	400
	
	

	964
	电动试压泵
	上海阳光泵业制造有限公司
	4DSY-6.3
	流量：165L/h；扬程：6.3Mpa；功率：1.5kW
	/
	1
	400
	
	

	965
	精密压力表
	雷尔达仪表有限公司
	YB-150A
	
	
	1
	130
	
	

	966
	超声波试块
	嘉兴市龙腾检测器材有限公司
	RB-2
	/
	/
	1
	400
	
	

	967
	超声波试块
	嘉兴市龙腾检测器材有限公司
	CSK-ⅠA
	/
	/
	1
	400
	
	

	968
	激光断面仪
	北京通鑫恒业科贸有限公司
	XJ-203
	/
	/
	1
	1000
	
	

	969
	激光断面仪
	北京思莫特科技有限公司
	SMTD-5
	/
	/
	1
	1000
	
	

	970
	激光断面仪
	北京雷图科技有限公司
	BJSD-T2
	检测半径:0.2m～60m
	±1mm
	1
	1000
	
	

	971
	锚杆拉拔仪
	济南朗睿检测技术有限公司
	LR-20T
	20t
	/
	1
	400
	
	

	972
	智能锚杆拉拔仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-L30
	千斤顶：0-300kN
	0.01kN，油缸行程70cm，
	1
	400
	
	

	973
	智能锚杆拉拔仪
	北京智博联科技有限公司
	ZBL-L30
	千斤顶：0-300kN
	0.01kN，油缸行程70cm，
	1
	400
	
	

	974
	锚杆拉拔仪(一体式）
	北京海创高科科技有限公司
	HC-30
	千斤顶：（0-300）kN
	＜1%
	1
	500
	
	

	975
	锚杆拉拔仪(一体式）
	北京海创高科科技有限公司
	HC-30
	千斤顶：（0-300）kN
	＜1%
	1
	500
	
	

	976
	振弦式应变计
	北京华测智创科技有限公司
	HC-1100
	拉：0～1000με；压：0～1500με
	/
	1
	400
	
	

	977
	锚杆（索）质量检测仪
	武汉长盛工程检测技术开发有限公司
	JL-MG(C）
	/
	/
	1
	400
	
	

	978
	手持式振弦读数仪
	北京华测智创科技有限公司
	HC-7100
	400Hz-5000Hz
	±0.1Hz
	1
	600
	
	

	979
	综合测试仪
	长沙金码高科技实业有限公司
	JMZX-3001
	振弦频率：(650-3500)Hz
	U=0.2Hz,k=2
	1
	800
	
	

	980
	通用位移计
	长沙金码高科技实业有限公司
	JMDL-2015A
	50mm
	0.01mm
	2
	300
	
	

	981
	振弦测试仪
	长沙金码科技有限公司
	JM1010
	振弦频率：(800-4000)Hz；温度：(-20～﹢125)℃
	0.1Hz；0.1℃
	1
	600
	
	

	982
	综合测试仪
	长沙金码科技有限公司
	JMZX-3001
	振弦频率：(650-3500)Hz
	U=0.2Hz,k=2
	1
	800
	
	

	983
	温度计（温度传感器）
	北京华测智创科技有限公司
	HC-6100
	/
	U=0.5%,k=2
	2
	90
	
	

	984
	气密性试验仪
	成都市成鑫元科技有限公司
	压力表：0-0.6MPa
	/
	/
	1
	400
	
	

	985
	振动监测仪
	武汉中岩科技股份有限公司
	RSM-VM1004（A）
	动态范围：≥80dB;最大量程：±10V(±35cm/S）
	幅值误差：≤2%；A/D精度：16位
	1
	600
	
	

	986
	CO浓度检测仪
	加拿大
	EM-20/I
	/
	/
	1
	330
	
	

	987
	光透过率仪
	成都虹岳科技有限公司
	HY-TRA10
	/
	/
	1
	300
	
	

	988
	精密声级计
	台湾
	VA8080
	/
	/
	1
	800
	
	

	989
	照度计
	优利德
	UT382
	/
	/
	1
	300
	
	

	990
	可燃气体探测仪
	深圳市欣宝瑞仪器有限公司
	SPD202/Ex
	0-100%LEL 50-50000ppm
	0.1%LEL 10ppm
	1
	400
	
	

	991
	氧气探测仪
	深圳市欣宝瑞仪器有限公司
	SPD201/O2
	0-25%（VOL）
	0.1%(VOL)
	1
	400
	
	

	992
	便携式六合一有毒有害气体检测仪
	深圳市逸云天电子有限公司
	MS600-6
	/
	/
	1
	600
	
	

	993
	甲烷气体检测仪
	西安重装伟肯电气有限公司
	CJG10D
	/
	/
	1
	600
	
	

	994
	地质罗盘仪
	哈尔滨光学仪器股份有限工司
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	995
	地质罗盘仪
	哈尔滨光学仪器股份有限工司
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	996
	地质罗盘仪
	哈尔滨光学仪器股份有限工司
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	997
	地质罗盘仪
	哈尔滨市光学仪器厂
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	998
	地质罗盘仪
	哈尔滨市光学仪器厂
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	999
	地质罗盘仪
	哈尔滨市光学仪器厂
	DQL-2A
	/
	/
	1
	300
	
	

	1000
	地质罗盘仪
	哈尔滨市光学仪器厂
	DQL-2A
	/
	/
	1
	300
	
	

	1001
	地质罗盘仪
	哈尔滨光学仪器股份有限工司
	DQY-1
	/
	/
	1
	300
	
	

	1002
	隧道地质扫描层析成像超前预报系统
	美国OIera
	TRT7000(10个加速度传感器型号：41A19)
	探测勘测距离150-300米
	1V/g
	1（10个加速度传感器）
	4000
	
	

	1003
	（长距离）隧道超前地质预报系统
	北京思凯维地球物理信息技术有限公司
	tsp-sk
	通道位数：24位/通道；频带范围：0.1Hz-100000Hz；最小采样间隔（采样率）：20us；锤击方式探测深度 ：80-120m；动态范围120dB
	传感器灵敏度：1000mV/g；采样率：0.020ms~1.0ms（5档可选）；可兼容三分量加速度和速度传感器
	1
	1200
	
	

	1004
	万用表
	福禄克测试仪器（上海）有限公司
	FLUKE  287C
	/
	/
	1
	300
	
	

	1005
	外径千分尺
	成都成量工具集团有限公司
	（0-25）mm 0.01mm
	（0-25）mm 
	0.01mm
	1
	70
	
	

	1006
	涂层测厚仪
	北京时代瑞光科技有限公司
	TT2600
	(0-1250)μm
	低限分辨率0.1μm
	1
	300
	
	

	1007
	超声波测厚仪
	北京时代瑞光科技有限公司
	TT380
	(0.75～300)mm
	±(1%H+0.1)mm
	1
	300
	
	

	1008
	超声波涂层测厚仪
	美国
	PosiTector200 B/A
	13-1000μm
	±(2μm+3%)
	1
	400
	
	

	1009
	涂层测厚仪
	北京时代瑞光科技有限公司
	TT2600
	(0-1250)μm
	U=(0.1+H/3*0.5%)μm，k=2
	1
	300
	
	

	1010
	涂层测厚仪
	科电仪器
	MC-3000AM
	/
	/
	1
	300
	
	

	1011
	涂层测厚仪
	科电仪器
	MC-3000AM
	/
	/
	1
	300
	
	

	1012
	涂层测厚仪
	科电仪器
	MC-3000AM
	/
	/
	1
	300
	
	

	1013
	粗糙度仪
	北京时代
	HL0918
	0.01mm
	U=0.002mm，k=2
	1
	200
	
	

	1014
	粗糙度仪
	北京时代之峰科技有限公司
	TIME3220
	400μm
	≤±10%
	1
	200
	
	

	1015
	涂膜附着力测试仪
	美国DeFelsko
	AT-M
	0～500psi
	Urel=2%，k=2
	1
	400
	
	

	1016
	全站仪
	Leica
	TS50 I 0.5″R1000
	/
	0.5″
	1
	1500
	
	

	1017
	全站仪
	日本TOPCON
	GM-101
	
	
	1
	1500
	
	

	1018
	全站仪
	拓普康
	DS-101AC
	(0.3～800)m
	1″
	1
	1500
	
	

	1019
	全站仪
	Leica
	TS60 I 0.5″R1000
	/
	0.5″
	1
	1500
	
	

	1020
	全站仪
	Leica
	TZ08 1″R500
	/
	1″
	1
	1500
	
	

	1021
	全站仪
	日本TOPCON
	FX-101
	
	
	1
	1500
	
	

	1022
	电磁流量计
	江苏金土木工程仪器有限公司
	JTM-LDE
	0.2-8m³/h
	0.5级
	1
	800
	
	

	1023
	数字超声波探伤仪
	成都华光无损检测有限公司
	HG-D110C
	/
	/
	1
	350
	
	

	1024
	磁粉探伤仪
	成都华光无损检测有限公司
	HG-CT-II
	/
	/
	1
	360
	
	

	1025
	全站仪
	拓普康索佳（上海）科贸有限公司（SOKKIA)
	FX-201
	/
	/
	1
	1500
	
	

	1026
	全站仪
	拓普康索佳（上海）科贸有限公司（SOKKIA)
	FX-201
	/
	/
	1
	1500
	
	

	1027
	全站仪（含三维激光扫描系统）
	拓普康
	GTL1200
	/
	/
	1
	1500
	
	

	1028
	钢卷尺
	5m
	/
	1mm
	/
	1
	25
	
	

	1029
	线纹钢直角尺
	GWS-30A
	/
	/
	/
	1
	50
	
	

	1030
	塞尺
	（0.02-1.00）mm：150mm
	（0.02-1.00）mm：150mm
	（0.02-1.00）mm：150mm
	/
	1
	80
	
	

	1031
	深度游标卡尺
	（0-300）mm/0.02mm
	E12490
	0.02mm
	/
	1
	70
	
	

	1032
	内径千分尺
	（50-250）mm/0.01mm
	52521（626）
	0.01mm
	/
	1
	70
	
	

	1033
	温度巡检仪（8个探头）
	（-50-250）℃，数显
	RK-8BEAM007
	0.1℃
	/
	1
	400
	
	

	1034
	M2砝码
	1mg,2mg,5mg,10mg,20mg,50mg,100mg,200mg,500mg,1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g,500g,1kg,2kg,5kg,10kg,20kg,50kg
一套（共24个）。
	
	/
	/
	1
	2160
	
	

	1035
	数显测温仪
	（0-200）℃，数显
	HC8024707
	0.1℃
	/
	1
	260
	
	

	1036
	数显测温仪
	TES-1310(数显）
	801501839
	2℃
	/
	1
	260
	
	

	1037
	温度计
	0～400℃
	/
	1℃
	/
	1
	90
	
	

	1038
	温度计
	0～100℃
	/
	1℃
	/
	1
	90
	
	

	1039
	读数显微镜
	100倍
	/
	0.01mm
	/
	1
	200
	
	

	1040
	销式塞规
	0.90mm
	/
	±0.001mm
	/
	1
	60
	
	

	1041
	销式塞规
	1.0mm
	自编号：1#
	±0.001mm
	/
	1
	60
	
	

	1042
	销式塞规
	1.0mm
	自编号：2#
	±0.001mm
	/
	1
	60
	
	

	1043
	销式塞规
	1.10mm
	/
	±0.002mm
	/
	1
	60
	
	

	1044
	销式塞规
	大阳量具2.00mm
	自编号：1#
	±0.001mm
	/
	1
	60
	
	

	1045
	销式塞规
	成量2.00mm
	自编号：2#
	±0.002mm
	/
	1
	60
	
	

	1046
	销式塞规
	3.0mm
	自编号：1#
	±0.002mm
	/
	1
	60
	
	

	1047
	销式塞规
	3.0mm
	自编号：2#
	±0.001mm
	/
	1
	60
	
	

	1048
	销式塞规
	4.00mm
	/
	±0.002mm
	/
	1
	60
	
	

	1049
	光面塞规
	φ15+/-0.1、φ10+/-0.025、φ10+/-0.1、φ9.500/φ9.580、φ5+/-0.025、φ4+/-0.025、φ3+/-0.025
	/
	/
	/
	7
	60
	
	

	1050
	钢卷尺
	30m
	/
	1mm
	/
	1
	80
	
	

	1051
	标准测力仪
	EHB-1000B
	17037
	0.3级
	/
	1
	600
	
	

	1052
	刀口形直角尺
	（63*40）mm
	3138
	0级
	/
	1
	100
	
	

	1053
	电子天平
	HZK-FA210
	18339
	0.0001g
	/
	1
	430
	
	

	1054
	电子天平
	HZT-A2000
	19054
	0.01g
	/
	1
	300
	
	

	1055
	电子天平
	HZQ-A15
	19053
	0.1g
	/
	1
	300
	
	

	1056
	电子计量秤
	JSB30-1
	8009744
	1g
	/
	1
	77
	
	

	1057
	电子台秤
	TCS-100
	108847
	10g
	/
	1
	180
	
	

	1058
	游标高度卡尺
	(0-500)mm
	K18B226193
	0.02mm
	/
	1
	70
	
	

	1059
	游标卡尺
	（0-600）mm/0.02mm
	K17G036714
	0.02mm
	/
	1
	70
	
	

	1060
	游标卡尺
	（0-300）mm/0.02mm
	K18J312310
	0.02mm
	/
	1
	70
	
	

	1061
	电子秒表
	PC396
	/
	/
	/
	1
	100
	
	

	1062
	钢直尺
	（0～600）mm
	
	1mm
	/
	1
	20
	
	

	1063
	钢直尺
	1000mm
	/
	1mm
	/
	1
	20
	
	

	1064
	百分表
	（0-10）mm/0.01mm
	18T140291
	0.01mm
	/
	1
	40
	
	

	1065
	万能角度尺
	(-320）°/2′
	4-17082008
	2′
	/
	1
	70
	
	

	1066
	刀口尺
	500mm
	18811
	0级
	/
	1
	100
	
	

	1067
	电子数显卡尺（带深度）
	绝对原点型0-300mm
	K20C241555
	0.01mm
	/
	1
	70
	
	

	1068
	数显角度尺
	0-500mm
	20200501744
	分度值0.05″
	/
	1
	100
	
	

	1069
	测力传感器
	ZSL-A
	1391
	/
	/
	1
	400
	
	

	1070
	测力传感器
	ZSL-A
	4691
	/
	/
	1
	400
	
	

	1071
	测力传感器
	ZSL-A
	0520
	/
	/
	1
	400
	
	

	1072
	测力传感器
	ZB
	1990
	/
	/
	1
	600
	
	

	1073
	测力传感器
	ZZY-C
	3905
	/
	/
	1
	800
	
	

	1074
	电子天平
	BS-30KA
	01190092
	1g
	/
	1
	300
	
	

	1075
	电子台秤
	TCS-150
	2556090
	50g
	/
	1
	180
	
	

	1076
	精密玻璃液体温度计
	棒式
	/
	0.1℃
	/
	1
	90
	
	

	1077
	精密玻璃液体温度计
	棒式
	/
	0.1℃
	/
	1
	90
	
	

	1078
	精密玻璃液体温度计
	棒式
	检校自编号：34382-1
	0.1℃
	/
	1
	90
	
	

	1079
	精密玻璃液体温度计
	棒式
	检校自编号：34382-2
	0.1℃
	/
	1
	90
	
	

	1080
	温湿度表
	GJWS-B2
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1081
	温湿度表
	GJWS-B2
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1082
	温湿度表
	GJWS-B2
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1083
	温湿度表
	GJWS-B2
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1084
	温湿度表
	
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1085
	温湿度表
	GJWS-B2
	/
	/
	/
	1
	40
	
	

	1086
	逆反射标志测量仪
	北京京衢科技有限责任公司
	RP-R03
	/
	/
	1
	400
	
	

	1087
	逆反射标志测量仪
	北京京衢科技有限责任公司
	RP-R03
	/
	/
	1
	400
	
	

	1088
	逆反射系数标线测试仪
	美国
	美国ROADVISTA
	/
	/
	1
	400
	
	

	1089
	标线逆反射测量仪
	北京京衢科技有限责任公司
	RP-R18
	/
	/
	1
	400
	
	

	1090
	逆反射标志测量仪
	ROADVISTA
	RoadVista932
	/
	/
	1
	400
	
	

	1091
	逆反射突起路标测量仪
	北京朗伯特光电技术开发研究所
	NFT-7
	/
	/
	1
	400
	
	

	1092
	突起路标逆反射系数测量仪
	北京京衢科技有限责任公司
	PR-R21
	/
	/
	1
	400
	
	

	1093
	地质雷达
	桥隧检测部
	瑞典MALA地球科学公司中国分公司
	/
	/
	1
	1500
	
	

	合计（大写）：              （税率为：    ）专票(普票(
	小写：


三  资格证明文件
（一）  法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位类型：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	身份证正面
	身份证反面


法定代表人签字：                           

供应商：                         (盖单位章)
年      月       日
注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。
2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2.授权委托书
本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


	授权代理人身份证正面
	授权代理人身份证反面


供应商：                        （盖章）
法定代表人（签字）：                     

委托代理人（签字）：                    

年           月           日
注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。
（二）供应商证明材料
1.营业执照复印件或事业单位法人证书复印件

2.合法有效的基本账户开户许可证或基本账户信息表；

3.具有省级及以上市场监管部门颁发的计量授权证书（含附表），供应方应参考公路水运相关设备管理手册要求，针对长度、质量、温度、力值等参数，行业有检定要求，应从其行业要求。

4.具有中国合格评定国家认可委员会部门颁发的实验室认可证书（含附表），具备开展校准的资质能力，能够依据国家标准或相关行业技术标准规范要求对仪器设备进行校准

、

