附件：报价文件格式

岷江东风岩航电枢纽工程监理试验室场地建设采购
（采购项目编号：JTWBCG2025-046）

报

价

文

件
单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录
2

一、报价函

3

二、报价清单说明

三、法定代表人身份证明或授权委托书
6
四、供应商证明材料
8


报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票(  普票(，税率为   %）。

2、工期：中标后7个日历天内完成。
3、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）
    年    月    日
二、报价清单说明
（一）报价清单说明
1、本次报价涵盖了供应商为完成本采购项目所需提供的各项服务，包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、设备检定/校准费用、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等；

2、“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误；

3、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。
岷江东风岩航电枢纽工程监理试验室场地建设采购报价清单
报价表1
	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）

	1
	铜芯电线
	6平方线
	500
	米
	7
	
	

	2
	
	4平方线
	400
	米
	6
	
	

	3
	
	2.5平方线
	900
	米
	5
	
	

	4
	
	YJV4*6电缆线（铜芯）
	30
	米
	150
	
	

	5
	进水管线
	房屋四周
	150
	米
	10
	
	

	合计费用（元）
	

	备注：此表中的单价作为结算单价，最终金额根据双方确认的数量据实结算


报价表2
	序号
	项目名称
	要求
	总价限价（元）
	总价报价（元）
	小计（元）

	1
	各种管材、卡扣、空开、线路人工安装费
	满足现场实际需求
	15100
	
	

	合计费用（元）
	

	备注：此表中的单价作为结算单价，最终金额根据双方确认的数量据实结算


注：报价总价=报价表1+报价表2
供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日
技术要求
	序号
	项目名称
	规格型号
	技术要求

	1
	铜芯电线
	6mm²
	材质：铜芯；护套材质：聚氯乙烯；电压：450/750V；符合相关标准要求。技术要求：火线：170m；零线：170m；地线：160m

	2
	铜芯电线
	4mm²
	材质：铜芯；护套材质：聚氯乙烯；电压：450/750V；符合相关标准要求；技术要求：火线：135m；零线：135m；地线：130m

	3
	铜芯电线
	2.5mm²
	材质：铜芯；护套材质：聚氯乙烯；电压：450/750V；符合相关标准要求；技术要求：火线：300m；零线：300m；地线：300m

	4
	三相电线
	YJV4*6电缆线（铜芯）
	类别/用途代号：YJV；护套材质：聚氯乙烯；电压：0.6/1kV；电缆线芯：4；导体材质：铜；绝缘材质；交联聚乙烯。

	5
	各种管材、卡扣、空开、线路人工安装费
	满足需求
	技术要求：各类管材、卡扣、空开及线路人工安装费必须满足试验室现场实际情况要求且不能超过限价。报价单位需提供管材、空开等材质单。

	6
	进水管线
	房屋四周
	技术要求：进水管线包括但不限于试验室用水管道，排水管道等。各类管道需满足试验室现场实际情况要求且不能超过限价。报价单位需提供管线材质单。


供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日
三、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             
单位类型：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：                     

    年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

	
	


授权代理人身份证

	
	


供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：                     

委托代理人（签字）：                    

    年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

四、供应商证明材料

（一）营业执照复印件

提供营业执照正本或副本

（二）开户许可证或基本存款账户
（三）业绩要求
近三年（2023年8月至2025年8月）至少有2个场地建设项目类似业绩（提供合同复印件）
（四）承诺函
承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1、售后服务承诺：

（1）场地建设所需用到的电线电缆、进水管材保质期为验收合格日起至少3年。保修期内，因材料或安装问题导致的故障（如电线短路、水管爆管），供应商需免费提供维修、更换配件（如电线、接头、阀门等），并承担维修产生的人工、运输等费用。

（2）若发生故障：一般故障（如局部漏水、电线接触不良)：48小时内到场，3个工作日内修复；紧急故障（如电线短路导致断电、水管爆裂漏水)：需在接到通知后2-4小时内到场处理，24小时内修复。若无法按时修复，需提供临时解决方案（如临时供电线路、备用水管），避免影响试验室正常运行。

（3）保修期内：每3-6个月进行一次上门巡检，检查电线负荷、绝缘层状态、管道压力、接头密封性、防腐层完好性等；重点排查试验室特殊区域（如高温、潮湿环境）的管线损耗情况，提前发现潜在风险（如电线老化、管道锈蚀）。针对发现的问题（如电线过载、管道结垢）提出整改建议；对正常使用的管线，提供日常保养指导（如管道清洁、电线负荷控制）。 

（4）提供24小时电话或在线咨询服务，解答甲方关于管线使用、负荷匹配、故障判断等问题（如“新增设备是否需扩容电线”“水管水压异常如何处理”）。

（5）交付时提供完整的管线竣工资料：包括布线图、水管走向图、材料合格证明、安装验收记录等，便于甲方后续维护或改造时参考。
2、我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

3、投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5、我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

特此承诺！

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日

